Опросный лист на проектирование и изготовление

канализационной насосной станции (КНС)  из ПНД.

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |
| Рабочая схема: | Раб. насосов шт. / Рез. насосов шт. |
| Перекачиваемая среда: |
| Подача насосной станции (м 3/час): / Напор (м): |
| Максимальный приток сточных вод (м 3/час): |
| Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода (м): |
| Длинна напорного трубопровода: |
| Желаемая марка насосов: |

| Сведения по КНС |
| --- |
| Н** / Глубина подземного резервуара (мм) |  |
| D**/ Диаметр резервуара (мм) |  |
| DAxS / Наружный диаметр и толщина стенки подводящего трубопровода (мм) |  |
| Количество подводящих трубопроводов (шт.) |  |
| Направление подводящего трубопровода (часов) |  |
| А / Глубина залегания подводящего трубопровода /лоток/ (мм) |  |
| Корзина для сбора крупного мусора на входе в КНС (да/нет) |  |
| Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода с КНС (фланец, раструб и т.д.) |  |
| DBxS / Наружный диаметр и толщина стенки напорного трубопровода (мм) |  |
| Материал напорного трубопровода |  |
| Количество напорных трубопроводов (шт.) |  |
| Направление напорного трубопровода (часов) |  |
| В /Глубина залегания напорного трубопровода(мм) |  |
| Необходимость теплоизоляции КНС |  |
| HT / Глубина теплоизоляции КНС |  |
| HL / Высота люка |  |
| Установка под проезжей частью (да/нет) |  |
| Направление ввода кабелей в КНС (часов) |  |
| Расстояние от КНС до пульта управлении (мм) |  |
| Исполнение щита управления (наружное/внутренне) |  |
| Количество вводов питания (шт.) |  |
| Дополнительное оборудование |  |
| Примечание |  |

Специальные требования:

Если заполнен пункт 1, пункты 2,3,4 НЕ обязательны для заполнения.

**Окончательные размеры рассчитывает производитель.

В случае недостатка данных расчеты осуществляются инженерами ООО «Акваметр»

Дата___________Подпись_________