## Introduction
Прайс-лист ООО "ТехноДром"
Контакты
В Москве:
Юридический адрес: 105058, г. Москва, ул. Лечебная, д. 3
Фактический адрес: 143930, Московская обл., г.Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский, Разинское шоссе, дом 5 офис 402 (Бизнес-центр "Вешняки")
ИНН: 7719680573
КПП: 771901001
ОКПО: 86443971
ОГРН: 1087746608949
ОКАТО: 45263588000
Р/с: 40702810838290013335
В Сбербанке России г.Москва
БИК 044525225
Кор/счет: 30101810400000000225
тел.: (495) 778-82-37, (495) 778-93-02
mail: info@texnodrom.ru
В Санкт-Петербурге:
Юридический адрес: 105058, г. Москва, ул. Лечебная, д. 3
Фактический адрес: 199106, Санкт-Петербург, площадь Морской Славы, 1
ИНН: 7719680573
КПП: 771901001
ОКПО: 86443971
ОГРН: 1087746608949
ОКАТО: 45263588000
Р/с: 40702810800040230400
В АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) г. Москва
БИК 044585777
Кор/счет: 30101810800000000777
тел.: (920) 354-72-12, (920) 354-72-20, (920) 354-72-21
mail: texnodrom-st.petersburg@mail.ru
В Ярославле:
Юридический адрес: 105058, г. Москва, ул. Лечебная, д. 3
Фактический адрес: 150057, г.Ярославль, ул.Калинина, дом 18, офис 16
ИНН: 7719680573
КПП: 771901001
ОКПО: 86443971
ОГРН: 1087746608949
ОКАТО: 45263588000
Р/с: 40702810800040230400
В АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) г. Москва
БИК 044585777
Кор/счет: 30101810800000000777
тел.: (4852) 68-13-16, (4852) 68-13-17, (4852) 68-13-18, (4852) 68-13-19, (4852) 68-13-20
mail: texnodrom-yar@mail.ru
В Иваново:
Юридический адрес: 105058, г. Москва, ул. Лечебная, д. 3
Фактический адрес: 153025, г.Иваново, ул.Дзержинского, дом 39
ИНН: 7719680573
КПП: 771901001
ОКПО: 86443971
ОГРН: 1087746608949
ОКАТО: 45263588000
Р/с: 40702810800040230400
В АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) г. Москва
БИК 044585777
Кор/счет: 30101810800000000777
тел.: (4932) 57-42-65, (4932) 57-42-66
mail: texnodrom-ivanovo@mail.ru

## Мотопомпы
Высокопроизводительные мотопомпы для работы экстренных служб и осушения строительных котлованов
24.04.2015г.
Модель | Производи-тельность, л/мин | Двигатель |  | Емкость топлив-ного бака (л) | Расход топлива, л/ч | Габариты (cм) | Вес (кг) | Диаметр входа/выхода, мм | Высота подъема, м | Глубина всасывания, м | Максимальный размер частиц, мм | Цена Розничная (EURO)
|  | Марка | Модель
Топливная смесь (бензин + масло)
для слабозагрязненной воды
GMWP 110L | 110 | - | KC26 | 0.6 | 0.75 | 34x24x32 | 5.5 | 25/25 | 32 | 8 | 8 | 276
Бензиновые
для слабозагрязненной воды
GMWP 600HL | 600 | Honda | GX120 | 2 | 1 | 47х36х38 | 23 | 50/50 | 29 | 8 | 8 | 486
GMWP 970HL | 900 | Honda | GX160 | 3.1 | 0.9 | 51х42х45 | 29 | 80/80 | 26 | 8 | 8 | 585
для среднезагрязненной воды
GMWP 600HM | 600 | Honda | GX120 | 2 | 1 | 47х36х40 | 23 | 50/50 | 29 | 8 | 8 | 596
GMWP 900HM | 900 | Honda | GX160 | 3.1 | 0.9 | 51х40х47 | 29 | 80/80 | 26 | 8 | 8 | 762
для сильнозагрязненной воды
GMWP 1340HH | 1340 | Honda | GX240 | 5.3 | 2 | 69х49х54 | 58 | 80/80 | 27 | 8 | 27 | 1756
высокого давления для пожарных нужд
GMWP 440HP | 440 | Honda | GX160 | 3.1 | 0.9 | 42х55х46 | 30 | 50/50 | 57 | 8 | 8 | 872
Дизельные
для сильнозагрязненной воды
GMWP 1000KH | 1083 | Kohler | KD350 | 4.3 | 0.9 | 72х57х59 | 67 | 80/80 | 25 | 8 | 20
GMWP 2000KH | 1800 | Kohler | KD350 | 4.3 | 1 | 72х57х59 | 90 | 100/100 | 17 | 8 | 28 | 3147
Дополнительные опции
25/25 |  | Комплект шлангов 1" (5м-впускной и 25м-выпускной) | [9 empty] | 42
50/50 |  | Комплект шлангов 2" (5м-впускной и 25м-выпускной) | [9 empty] | 90
80/80 |  | Комплект шлангов 3" (5м-впускной и 25м-выпускной) | [9 empty] | 157
100/100 |  | Комплект шлангов 4" (5м-впускной и 25м-выпускной) | [9 empty] | 373
50/50 |  | Муфта 2" | [9 empty] | 72
80/80 |  | Муфта 3" | [9 empty] | 167
HP2.26 H |  | Пожарный комплект (5м - впускной и 10 м выпускной рукава, муфты, распылительная насадка) | [9 empty] | 330
длина 1.5 м |  | гибкий рукав для отвода выхлопных газов (специальный гибкий металлорукав позволяет отводить выхлопные газы из помещения, где работает электростанция) | [9 empty] | 110
длина 3 м | [11 empty] | 210
Гарантия
Гарантийный срок на оборудование составляет 12 месяцев или 500 часов наработки с момента поставки в зависимости от того, что наступит раньше. Особые условия гарантии возможны и согласовываются с Техническим Департаментом.

## GMTL с двигателями Honda
Осветительные мачты GMGen (Италия)
с бензиновыми двигателями Honda (Япония)
базовая комплектация
Модель | Двигатель | Мощность ламп, Вт | Высота мачты, м | Площадь освещённости, м кв. | Мощность генератора, кВт | Топливо | Ёмкость бака, л | Запуск | Цена (EURO)
однофазные модели
GMTL H5LX | GX270 | 4x500 | 5.5 | 1000 | 3.6 | бензин | 20 | ручной | 4373.1188
GMTL H5ELX | GX270 | 4x500 | 5.5 | 1000 | 3.6 | бензин | 20 | электро | 4936.1813
GMTL H8LX | GX390 | 4x500 | 5.5 | 1000 | 5.8 | бензин | 20 | ручной | 4729.725
GMTL H8ELX | GX390 | 4x500 | 5.5 | 1000 | 5.8 | бензин | 20 | электро | 5236.4813
трёхфазные модели
GMTL H6.5TLX | GX270 | 4x500 | 5.5 | 1000 | 4.3 | бензин | 20 | ручной | 4673.4187
GMTL H6.5TELX | GX270 | 4x500 | 5.5 | 1000 | 4.3 | бензин | 20 | электро | 5236.4813
GMTL H8TLX | GX390 | 4x500 | 5.5 | 1000 | 6 | бензин | 20 | ручной | 5030.025
GMTL H8TELX | GX390 | 4x500 | 5.5 | 1000 | 6 | бензин | 20 | электро | 5536.7812

## GMTL с двигателями Lombardini
Осветительные мачты GMGen (Италия)
с дизельными двигателями воздушного охлаждения Lombardini (Италия)
базовая комплектация
Модель | Двигатель | Мощность ламп, Вт | Высота мачты, м | Площадь освещённости, м кв. | Мощность генератора, кВт | Топливо | Ёмкость бака, л | Запуск | Цена (EURO)
однофазные модели
GMTL L5LX | 15LD350 | 4x500 | 5.5 | 1000 | 3.7 | дизель | 20 | ручной | 5123.8688
GMTL L5ELX | 15LD350 | 4x500 | 5.5 | 1000 | 3.7 | дизель | 20 | электро | 5855.85
GMTL L7.5LX | 15LD440 | 4x500 | 5.5 | 1000 | 5.6 | дизель | 20 | ручной | 5593.0875
GMTL L7.5ELX | 15LD440 | 4x500 | 5.5 | 1000 | 5.6 | дизель | 20 | электро | 6381.375
трёхфазные модели
GMTL L7.5TLX | 15LD440 | 4x500 | 5.5 | 1000 | 5.8 | дизель | 20 | ручной | 5668.1625
GMTL L7.5TELX | 15LD440 | 4x500 | 5.5 | 1000 | 5.8 | дизель | 20 | электро | 6625.3688
исполнение с шумозащитными панелями
однофазные модели
GMTL L5ESX | 15LD350 | 4x500 | 5.5 | 1000 | 3.7 | дизель | 20 | электро | 6737.9813
GMTL L7.5ESX | 15LD440 | 4x500 | 5.5 | 1000 | 5.1 | дизель | 20 | электро | 7019.5125
трёхфазные модели
GMTL L5TESX | 15LD350 | 4x500 | 5.5 | 1000 | 3.7 | дизель | 20 | электро | 7075.8188
GMTL L7.5TESX | 15LD440 | 4x500 | 5.5 | 1000 | 5.1 | дизель | 20 | электро | 7263.5062

## GMTL Perkins с гидроподъемом
Осветительные мачты GMGen (Италия)
с двигателями Perkins (Великобритания), базовая комплектация
Модель | Двигатель | Мощность ламп, Вт | Высота мачты, м | Площадь освещённости, м кв. | Мощность генератора, кВт | Топливо | Ёмкость бака, л | Запуск | Цена (EURO)
однофазная модель в шумозащитном кожухе
GMTL P9M-H | Perkins 403D-11G | 4x1000 | 9 | 4000 | 7 | дизель | 140 | электро | 21772

## Бензиновые до 13 кВА
Генераторные установки мощностью до 13 кВА c бензиновыми двигателями Honda воздушного охлаждения 3000 об/мин серий Compact, Professional
Модель* | Мощность |  | Двигатель HONDA (OHV**) | Цена розница (EURO) | Способ запуска | Стандартная комплектация (как у всех) | Дополнительная комплектация GMGen | Емкость топливного бака (л) | Расход топлива (л/ч) при 75 % нагрузке | Габариты (cм) | Вес (кг)
| кВА | кВт
1 фазные, 230В
GMH3000 | 2.8 | 2.24 | GX160 | 789.5693 | ручной | A, Th, O | - | 3.6 | 0.8 | 59x39x38 | 36
GMH3500 | 3.4 | 2.72 | GX200 | 937.522 | ручной | 2xA, Th, O | - | 3.6 | 0.9 | 59x39x38 | 40
GMH5000 | 4.5 | 3.6 | GX270 | 1204.1298 | ручной | A, A1, Th, O | - | 6 | 1.4 | 78x52x56 | 62
GMH5000E | 4.5 | 3.6 | GX270 | 1703.6532 | электро | A, A1, Th, O | Gk | 6 | 1.4 | 78x52x56 | 69
GMH5000LX | 4.5 | 3.6 | GX270 | 1806.1946 | ручной | A, А1, А2, F, O | 2P, УЗО, Hm, V | 20 | 1.4 | 75x56x62 | 77
GMH5000ELX | 4.5 | 3.6 | GX270 | 2358.4537 | электро | A, А1, А2, F, O | Gk, 2P, УЗО, Hm, V | 20 | 1.4 | 75x56x62 | 84
GMH8000 | 7.2 | 5.76 | GX390 | 1637.7337 | ручной | A, А2, Th, O | - | 6.5 | 1.8 | 78x52x56 | 73
GMH8000E | 7.2 | 5.76 | GX390 | 2134.3273 | электро | A, А2, Th, O | Gk | 6.5 | 1.8 | 78x52x56 | 80
GMH8000LX | 7.2 | 5.76 | GX390 | 2162.16 | ручной | A, А1, А2, F, O | 2P, УЗО, Hm, V | 20 | 1.8 | 75x56x62 | 88
GMH8000ELX | 7.2 | 5.76 | GX390 | 2645.5698 | электро | A, А1, А2, F, O | Gk, 2P, УЗО, Hm, V | 20 | 1.8 | 75x56x62 | 95
GMH13000ELX | 11.5 | 9.2 | GX630 | 4243.7517 | электро | 2P, A1, A2, Hm, V, S, О | Gk, Al | 20 | 3.4 | 99x55x67 | 123
GMH15000ELX | 13 | 10.4 | GX690 | 5364.7805 | электро | 2P, A1, A2, Hm, V, S, О | Gk, Al | 20 | 4.2 | 99x55x67 | 133
3-х фазные, 230/400 В
GMH6500T | 5.4 | 4.32 | GX270 | 1608.4361 | ручной | B, A1, O | 4P, V | 6 | 1.4 | 78x52x56 | 72
GMH6500TE | 5.4 | 4.32 | GX270 | 2096.2405 | электро | B, A1, O | Gk, 4P, V | 6 | 1.4 | 78x52x56 | 79
GMH6500TLX | 5.4 | 4.32 | GX270 | 2228.0795 | ручной | A, A1, B, F, O | 4P, УЗО, Hm, V | 20 | 1.4 | 75x56x62 | 87
GMH6500TELX | 5.4 | 4.32 | GX270 | 2748.1112 | электро | A, A1, B, F, O | Gk, 4P, УЗО, Hm, V | 20 | 1.4 | 75x56x62 | 94
GMH8000T | 7.5 | 6 | GX390 | 1964.4015 | ручной | B, A1, O | 4P, V | 6.5 | 1.8 | 78x52x56 | 78
GMH8000TE | 7.5 | 6 | GX390 | 2412.6541 | электро | B, A1, V | Gk, 4P, V | 6.5 | 1.8 | 78x52x56 | 85
GMH8000TLX | 7.5 | 6 | GX390 | 2418.5137 | ручной | A, A1, B, F, O | 4P, УЗО, Hm, V | 20 | 1.8 | 75x56x62 | 93
GMH8000TELX | 7.5 | 6 | GX390 | 2793.5224 | электро | A, A1, B, F, O | Gk, 4P, УЗО, Hm, V | 20 | 1.8 | 75x56x62 | 100
GMH13000TELX | 12 | 9.6 | GX630 | 4264.26 | электро | 4P, В1, A1, Hm, V, S | Gk, Al | 20 | 3.4 | 99x55x67 | 133
GMH15000TELX | 13 | 10.4 | GX690 | 5364.7805 | электро | 4P, В1, A1, Hm, V, S | Gk, Al | 20 | 4.2 | 99x55x67 | 143
Примечание
* LX - серия Professional (увеличенный топливный бак, улучшенная панель управления)
** Двигатель марки GX (тип OHV) - верхнее расположение клапанов (увеличенный ресурс, меньший расход топлива по сравнению с OHC)
*** Двигатель марки GC (тип OHC) - двигатель с нижним расположением клапанов
Условные обозначения
A | 16A розетка;
A1 | 16А розетка 3-х полюсная (евростандарт);
A2 | 32А розетка 3-х полюсная (евростандарт);
B | 16А розетка 5-ти полюсная (евростандарт);
B1 | 32А розетка 5-ти полюсная (евростандарт);
O | автоматическая остановка двигателя при недостаточном уровне масла;
Th | автоматический выключатель (размыкатель цепи);
2P | автомат защиты от перегрузки и короткого замыкания (тепловой магнитный предохранитель от перегрузки и короткого замыкания, при перегреве двигателя или к.з. вернуть выключатель в исходное положение);
4P | блок дифференциальной защиты (тепловой магнитный предохранитель от перегрузки и короткого замыкания, при перегреве двигателя или к.з. вернуть выключатель в исходное положение);
УЗО | устройство защитного отключения при утечке тока;
Hm | счетчик моточасов;
V | вольтметр;
Am | амперметр;
F | плавкий предохранитель (для защиты цепи управления);
S | кнопка экстренного останова;
Al | сигнальная лампа низкого уровня топлива;
Ol | сигнальная лампа низкого уровня масла;
Ob | сигнальная лампа низкого заряда аккумуляторной батареи;
Gk | электромагнитный клапан управляющий подачей топлива (устанавливается под заказ)
Дополнительные опции
Тележечные комплекты
Система автоматического запуска и АВР
Гибкие металлорукава для отвода выхлопных газов
Микроконтейнер

## Дизельные 230В до 13 кВА
Дизельные генераторные установки мощностью до 13 кВА c дизельными двигателями Yanmar и Lomabardini воздушного охлаждения 3000 об/мин серий Compact, Professional
Модель * | Мощность |  | Двигатель ** | Цена розница (EURO) | Способ запуска | Стандартная комплектация (как у всех) | Дополнительная комплектация GMGen | Емкость топливного бака (л) | Расход топлива (л/ч) при 75 % нагрузке | Габариты (cм) | Вес (кг)
| кВА | кВт
1 фазные, 230В
GMY7000 | 6.3 | 5.04 | L100 | 3074.8235 | ручной | A, A2, Th | - | 5.5 | 1.3 | 78x52x56 | 96
GMY7000E | 6.3 | 5.04 | L100 | 3463.1129 | электро | A, A2 | Gk, 2P, V, Ol | 5.5 | 1.3 | 78x52x56 | 103
GMY7000LX | 6.3 | 5.04 | L100 | 3995.4888 | ручной | A, A1, A2 | 2P, Hm, V, F, Ol, Ob | 20 | 1.3 | 99x56x69 | 116
GMY7000ELX | 6.3 | 5.04 | L100 | 4108.1201 | электро | A, A1, A3 | Gk, 2P, Hm, V, F, Ol, Ob | 20 | 1.3 | 99x56x69 | 123
GML7500 | 7 | 5.6 | 15LD440 | 2364.3132 | ручной | A, A2, Th | - | 5 | 1.5 | 78x52x56 | 94
GML7500E | 7 | 5.6 | 15LD440 | 2928.2912 | электро | A, A2 | Gk, 2P, V, Ol | 5 | 1.5 | 78x52x56 | 101
GML7500LX | 7 | 5.6 | 15LD440 | 2972.2376 | ручной | A, A1, A2 | 2P, Hm, V, F, Ol, Ob | 20 | 1.5 | 75x56x62 | 109
GML7500ELX | 7 | 5.6 | 15LD440 | 3391.1927 | электро | A, A1, A3 | Gk, 2P, Hm, V, F, Ol, Ob | 20 | 1.5 | 75x56x62 | 116
GML9000E | 8.8 | 7.04 | 25LD330 | 4423.9317 | электро | A, A2 | Gk, 2P, V, Ol | 4 | 2.1 | 92x52x66 | 130
GML9000ELX | 8.8 | 7.04 | 25LD330 | 4787.2215 | электро | A, A1, A2 | Gk, 2P, Hm, V, F, Ol, Ob | 20 | 2.1 | 99x56x69 | 150
GML11000E | 11 | 8.8 | 25LD425 | 4759.3888 | электро | A, A2 | Gk, 2P, V, Ol | 4 | 2.2 | 92x52x66 | 140
GML11000ELX | 11 | 8.8 | 25LD425 | 5405.4 | электро | A, A1, A2 | Gk, 2P, Hm, V, F, Ol, Ob | 20 | 2.2 | 99x56x69 | 160
GML13000ELX | 13.3 | 10.64 | 12LD477 | 5481.5737 | электро | A1, A2, Am, V, 2P | Gk, S, F, Hm, Ol, Ob | 20 | 3.1 | 99x56x69 | 215
Примечание
* LX - серия Professional (увеличенный топливный бак, улучшенная панель управления)
** Двигатели: L - Yanmar (Япония); LD - Lombardini (Италия)
Условные обозначения
A | 16A розетка;
A1 | 16А розетка 3-х полюсная (евростандарт);
A2 | 32А розетка 3-х полюсная (евростандарт);
B | 16А розетка 5-ти полюсная (евростандарт);
B1 | 32А розетка 5-ти полюсная (евростандарт);
O | автоматическая остановка двигателя при недостаточном уровне масла;
Th | автоматический выключатель (размыкатель цепи);
2P | автомат защиты от перегрузки и короткого замыкания (тепловой магнитный предохранитель от перегрузки и короткого замыкания, при перегреве двигателя или к.з. вернуть выключатель в исходное положение);
4P | блок дифференциальной защиты (тепловой магнитный предохранитель от перегрузки и короткого замыкания, при перегреве двигателя или к.з. вернуть выключатель в исходное положение);
УЗО | устройство защитного отключения при утечке тока;
Hm | счетчик моточасов;
V | вольтметр;
Am | амперметр;
F | плавкий предохранитель (для защиты цепи управления);
S | кнопка экстренного останова;
Al | сигнальная лампа низкого уровня топлива;
Ol | сигнальная лампа низкого уровня масла;
Ob | сигнальная лампа низкого заряда аккумуляторной батареи;
Gk | электромагнитный клапан управляющий подачей топлива (устанавливается под заказ)
Дополнительные опции
Тележечные комплекты
Система автоматического запуска и АВР
Гибкие металлорукава для отвода выхлопных газов
Микроконтейнер

## Дизельные 400¦230В до 20 кВА
Дизельные генераторные установки мощностью до 20 кВА c дизельными двигателями Yanmar и Lomabardini воздушного охлаждения 3000 об/мин серий Compact, Professional
Модель * | Мощность |  | Двигатель ** | Цена розница (EURO) | Способ запуска | Стандартная комплектация (как у всех) | Дополнительная комплектация GMGen | Емкость топливного бака (л) | Расход топлива (л/ч) при 75 % нагрузке | Габариты (cм) | Вес (кг)
| кВА | кВт
3-х фазные, 230/400 В
GMY7000T | 6.3 | 5.04 | L100 | 3512.4447 | ручной | A1, B | 4P, V | 5.5 | 1.3 | 78x52x56 | 101
GMY7000TE | 6.3 | 5.04 | L100 | 3897.7432 | электро | A1, B | Gk, 4P, V, Ol | 5.5 | 1.3 | 78x52x56 | 108
GMY7000TLX | 6.3 | 5.04 | L100 | 4469.8144 | ручной | A, A1, B | 4P, Hm, V, F, Ol, Ob | 20 | 1.3 | 99x56x69 | 121
GMY7000TELX | 6.3 | 5.04 | L100 | 4615.615 | электро | A, A1, B | Gk, 4P, Hm, V, F, Ol, Ob | 20 | 1.3 | 99x56x69 | 128
GML7500T | 7.3 | 5.84 | 15LD440 | 2758.3654 | ручной | A1, B | 4P, V | 5 | 1.5 | 78x52x56 | 99
GML7500TE | 7.3 | 5.84 | 15LD440 | 3240.3102 | электро | A1, B | Gk, 4P, V, Ol | 5 | 1.5 | 78x52x56 | 106
GML7500TLX | 7.3 | 5.84 | 15LD440 | 3257.8888 | ручной | A, A1, B | 4P, Hm, V, F, Ol, Ob | 20 | 1.5 | 75x56x62 | 114
GML7500TELX | 7.3 | 5.84 | 15LD440 | 3751.5527 | электро | A, A1, B | Gk, 4P, Hm, V, F, Ol, Ob | 20 | 1.5 | 75x56x62 | 121
GML9000TELX | 8.8 | 7.04 | 25LD330 | 5157.8356 | электро | A, A1, B | Gk, 4P, Hm, V, F, Ol, Ob | 20 | 2.1 | 99x56x69 | 155
GML11000TELX | 11 | 8.8 | 25LD425 | 5525.52 | электро | A, A1, B | Gk, 4P, Hm, V, F, Ol, Ob | 24 | 2.2 | 99x56x69 | 160
GML13000TELX | 13.3 | 10.64 | 12LD477 | 5789.198 | электро | A, A1, B | Gk, 4P, Hm, V, F, Ol, Ob | 20 | 3.1 | 99x56x69 | 215
GML22R | 19.1 | 15.28 | 9LD625/2 | 7546.3756 | электро | A1, B1, V, Am | Hm, УЗО, Ol, Ob | 52 | 4.6 | 115x70x85 | 270
Примечание
* LX - серия Professional (увеличенный топливный бак, улучшенная панель управления)
** Двигатели: L - Yanmar (Япония); LD - Lombardini (Италия)
Условные обозначения
A | 16A розетка;
A1 | 16А розетка 3-х полюсная (евростандарт);
A2 | 32А розетка 3-х полюсная (евростандарт);
B | 16А розетка 5-ти полюсная (евростандарт);
B1 | 32А розетка 5-ти полюсная (евростандарт);
O | автоматическая остановка двигателя при недостаточном уровне масла;
Th | автоматический выключатель (размыкатель цепи);
2P | автомат защиты от перегрузки и короткого замыкания (тепловой магнитный предохранитель от перегрузки и короткого замыкания, при перегреве двигателя или к.з. вернуть выключатель в исходное положение);
4P | блок дифференциальной защиты (тепловой магнитный предохранитель от перегрузки и короткого замыкания, при перегреве двигателя или к.з. вернуть выключатель в исходное положение);
УЗО | устройство защитного отключения при утечке тока;
Hm | счетчик моточасов;
V | вольтметр;
Am | амперметр;
F | плавкий предохранитель (для защиты цепи управления);
S | кнопка экстренного останова;
Al | сигнальная лампа низкого уровня топлива;
Ol | сигнальная лампа низкого уровня масла;
Ob | сигнальная лампа низкого заряда аккумуляторной батареи;
Gk | электромагнитный клапан управляющий подачей топлива (устанавливается под заказ)
Дополнительные опции
Тележечные комплекты
Система автоматического запуска и АВР
Гибкие металлорукава для отвода выхлопных газов
Микроконтейнер

## Низкошумные генераторы
Бензиновые и дизельные генераторы c двигателями Honda и Lomabardini воздушного охлаждения 3000 об/мин серий Silent и Super Silent
Модель | Мощность |  | Двигатель * | Цена розница (EURO) | Способ запуска | Стандартная комплектация (как у всех) | Дополнительная комплектация GMGen | Емкость топливного бака (л) | Расход топлива (л/ч) при 75 % нагрузке | Габариты (cм) | Вес (кг)
| кВА | кВт
бензиновые 1 фазные, 230В
GMHX1000S | 1 | 0.8 | GX50 | 1034.2039 | ручной | А, 12В | - | 3.8 | 0.5 | 47х27х38 | 14
GMH8000S | 7 | 5.6 | GX390 | 4614.3659 | электро | A1, A2, V | Gk | 15 | 1.8 | 110х54х65 | 140
GMH13000S | 11.5 | 9.2 | GX630 | 5962.0537 | электро | 2P, A1, A2, Hm, V, S, О | Gk, Al | 20 | 3.4 | 107х56х93 | 190
GMH15000S | 13 | 10.4 | GX690 | 6330.6341 | электро | 2P, A1, A2, Hm, V, S, О | Gk, Al | 20 | 4.2 | 107х56х93 | 210
бензиновые 3-х фазные, 230/400 В
GMH8000TS | 7.5 | 6 | GX390 | 5021.602 | электро | A1, B, V, 4P | Gk | 15 | 1.8 | 110х54х65 | 140
GMH13000TS | 12 | 9.6 | GX630 | 6345.1756 | электро | 4P, В1, A1, Hm, V, S | Gk, Al | 20 | 3.4 | 107х56х93 | 190
GMH15000TS | 13 | 10.4 | GX690 | 6420.7805 | электро | 4P, В1, A1, Hm, V, S | Gk, Al | 20 | 4.2 | 107х56х93 | 210
дизельные 1 фазные, 230 В
GML5000ESX | 4.6 | 3.7 | 15LD350 | 3881.9268 | электро | A, A1, A2, V | 2P, Hm, F, Ol, Ob | 20 | 1.1 | 75Х56Х62 | 140
GML7500ESX | 6.4 | 5 | 15LD440 | 4355.0824 | электро | A, A1, A2, V | 2P, Hm, F, Ol, Ob | 20 | 1.4 | 75Х56Х62 | 160
GML9000S | 8.8 | 7.04 | 25LD330 | 6962.5654 | электро | A1, A2, Am, V, 2P | Gk, S, F, Hm, Ol, Ob | 20 | 2.1 | 115x60x71 | 200
GML11000S | 11 | 8.8 | 25LD425 | 7254.0761 | электро | A1, A2, Am, V, 2P | Gk, S, F, Hm, Ol, Ob | 20 | 2.2 | 115x60x71 | 220
GML13000S | 13.3 | 10.64 | 12LD477 | 7674.4961 | электро | A, A1, A2 | Gk, 2P, Hm, V, F, Ol, Ob | 20 | 3.1 | 120x77x80 | 310
дизельные 3-х фазные, 230/400 В
GML5000TESX | 4.6 | 3.7 | 15LD350 | 4255.4707 | электро | A, A1, B, V | 4P, Hm, F, Ol, Ob | 20 | 1.1 | 75Х56Х62 | 150
GML7500TESX | 6.4 | 5 | 15LD440 | 4513.2893 | электро | A, A1, B, V | 4P, Hm, F, Ol, Ob | 20 | 1.4 | 75Х56Х62 | 170
GML9000TS | 8.8 | 7.04 | 25LD330 | 7057.7824 | электро | A1, B, Am, V, 4P | Gk, S, F, Hm, Ol, Ob | 20 | 2.1 | 115x60x71 | 205
GML11000TS | 11 | 8.8 | 25LD425 | 7507.5 | электро | A1, B, Am, V, 4P | Gk, S, F, Hm, Ol, Ob | 20 | 2.2 | 115x60x71 | 220
GML13000TS | 13.3 | 10.64 | 12LD477 | 7674.4961 | электро | A1, B, 4P, V | Hm, Ol, Ob | 20 | 3.1 | 120x77x80 | 310
GML22RS | 19.1 | 15.28 | 9LD625/3 | 10397.2537 | электро | A1, B1, V, Am | Hm, УЗО, Ol, Ob | 48 | 4.6 | 165x90x105 | 400
Примечание
* Двигатели: GX - Honda (Япония); L - Yanmar (Япония); LD - Lombardini (Италия)
Условные обозначения
A | 16A розетка;
A1 | 16А розетка 3-х полюсная (евростандарт);
A2 | 32А розетка 3-х полюсная (евростандарт);
B | 16А розетка 5-ти полюсная (евростандарт);
B1 | 32А розетка 5-ти полюсная (евростандарт);
O | автоматическая остановка двигателя при недостаточном уровне масла;
Th | автоматический выключатель (размыкатель цепи);
2P | автомат защиты от перегрузки и короткого замыкания (тепловой магнитный предохранитель от перегрузки и короткого замыкания, при перегреве двигателя или к.з. вернуть выключатель в исходное положение);
4P | блок дифференциальной защиты (тепловой магнитный предохранитель от перегрузки и короткого замыкания, при перегреве двигателя или к.з. вернуть выключатель в исходное положение);
УЗО | устройство защитного отключения при утечке тока;
Hm | счетчик моточасов;
V | вольтметр;
Am | амперметр;
F | плавкий предохранитель (для защиты цепи управления);
S | кнопка экстренного останова;
Al | сигнальная лампа низкого уровня топлива;
Ol | сигнальная лампа низкого уровня масла;
Ob | сигнальная лампа низкого заряда аккумуляторной батареи;
Gk | электромагнитный клапан управляющий подачей топлива (устанавливается под заказ)
Дополнительные опции
Тележечные комплекты
Система автоматического запуска и АВР
Гибкие металлорукава для отвода выхлопных газов
Микроконтейнер

## Сварочные генераторы
Сварочные генераторы c двигателями Honda, Yanmar, Lomabardini воздушного охлаждения 3000 об/мин
Модель | Сварочный ток, A |  | Мощность, кВА |  | Двигатель* | Цена розница (EURO) | Способ запуска | Стандартная комплектация (как у всех) | Дополнительная комплектация GMGen | Емкость топливного бака (л) | Расход топлива (л/ч) при 75 % нагрузке | Габариты (cм) | Вес (кг)
| ПН35 | ПН60 | 400В | 230В
бензиновые
GMSH180 | 180AC | 170AC | - | 4.5 | GX270 | 1952.6824 | ручной | 2xA,Th, O | - | 6 | 1.4 | 78x52x56 | 72
GMSH180E | 180AC | 170AC | - | 4.5 | GX270 | 2280.8151 | электро | A, A2, Th, O | Gk, 2P, V, Ol | 6 | 1.4 | 92x52x66 | 80
GMSH160 | 160DC | 110DC | - | 3.8 | GX270 | 2326.2263 | ручной | 2xA,Th, O | - | 6 | 1.4 | 78x52x56 | 75
GMSH160E | 160DC | 110DC | - | 3.8 | GX270 | 2671.9376 | электро | A, A2, Th, O | Gk, 2P, V, Ol | 6 | 1.4 | 92x52x66 | 83
GMSH220Т | 220DC | 170DC | 7.5 | 3.5 | GX390K1 | 2651.4293 | ручной | B, A1, O | 4P, V | 6.5 | 1.8 | 92x52x66 | 80
GMSH220ТЕ | 220DC | 170DC | 7.5 | 3.5 | GX390K1 | 3049.8761 | электро | B, A1, O | Gk, 4P, V | 6.5 | 1.8 | 92x52x66 | 88
дизельные
GMSD180LE | 180AC | 170AC | - | 5.5 | 15LD440 | 3260.8185 | электро | 2xA, Th | Gk | 5 | 1.5 | 92x52x66 | 110
GMSD170LE | 160DC | 110DC | - | 3.8 | 15LD440 | 3518.6371 | электро | 2xA, Th | Gk | 5 | 1.5 | 92x52x66 | 110
GMSD210LTE | 210DC | 170DC | 7 | 3.5 | 15LD440 | 3799.8937 | электро | A1, B | Gk, 4P, V | 5 | 1.5 | 92x52x66 | 115
GMSD200YTE | 190DC | 170DC | 6.3 | 3.5 | L100AE | 3844.8169 | электро | A1, B | Gk, 4P, V | 5.5 | 1.3 | 92x52x66 | 115
GMSD220LTE | 220DC | 170DC | 8 | 3.2 | 25LD330 | 5461.0654 | электро | A1, B | 2P, V, Ol | 42 | 2.1 | 99х55х67 | 160
GMSD250LTE | 250DC | 195DC | 8 | 4 | 25LD330 | 6860.0239 | электро | A1, B | 2P, V, Ol | 42 | 2.1 | 115х70х85 | 215
GMSD300LTE | 300DC | 240DC | 8.5 | 4 | 12LD477 | 7227.4829 | электро | A1, B | 2P, V, Ol, УЗО | 42 | 3.1 | 116х70х85 | 270
GMSD400LTE | 400DC | 300DC | 15 | 5 | 9LD625 | 8875 | электро | A1, B | 4P, V, Hm, Am, УЗО | 40 | 4.6 | 116x70x85 | 490
Примечание
*Двигатели GX - Honda (Япония), OHV - верхнее расположение клапанов (увеличенный ресурс, меньший расход); L - Yanmar (Япония); LD - Lombardini (Италия)
AC - переменный сварочный ток;
DC - постоянный сварочный ток (более качественный сварочный шов по сравнению со сваркой на переменном токе);
ПН35 или ПН60 - продолжительность включения в % от сварочного цикла в 10 минут (т.е. ПН60% значит 6 мин производится сварка на указанном значении свароч. тока, затем 4 мин сварочный аппарат должен остывать);
Условные обозначения
A | 16A розетка;
A1 | 16А розетка 3-х полюсная (евростандарт);
A2 | 32А розетка 3-х полюсная (евростандарт);
B | 16А розетка 5-ти полюсная (евростандарт);
B1 | 32А розетка 5-ти полюсная (евростандарт);
O | автоматическая остановка двигателя при недостаточном уровне масла;
Th | автоматический выключатель (размыкатель цепи);
2P | автомат защиты от перегрузки и короткого замыкания (тепловой магнитный предохранитель от перегрузки и короткого замыкания, при перегреве двигателя или к.з. вернуть выключатель в исходное положение);
4P | блок дифференциальной защиты (тепловой магнитный предохранитель от перегрузки и короткого замыкания, при перегреве двигателя или к.з. вернуть выключатель в исходное положение);
УЗО | устройство защитного отключения при утечке тока;
Hm | счетчик моточасов;
V | вольтметр;
Am | амперметр;
F | плавкий предохранитель (для защиты цепи управления);
S | кнопка экстренного останова;
Al | сигнальная лампа низкого уровня топлива;
Ol | сигнальная лампа низкого уровня масла;
Ob | сигнальная лампа низкого заряда аккумуляторной батареи;
Gk | электромагнитный клапан управляющий подачей топлива (устанавливается под заказ)
Дополнительные опции
Тележечные комплекты
Сварочный комплект
Гибкие металлорукава для отвода выхлопных газов

## GM Mitsubishi
Дизель-генераторные установки GMM (Италия)
с двигателями Mitsubishi (Япония) 7—2200 кВА, базовая комплектация
на главную
Модель | Двигатель | Мощность PRP (КВА) | Мощность ESP (КВА) | Открытые розница (EURO) | В кожухе розница (EURO)
трёхфазные модели
GMM8 | L3ESD | 7 | 8 | 7247.49 | 8907.54
GMM12 | S3L2SD | 10.5 | 11.5 | 8010.09 | 10088.64
GMM16 | S4L2SD | 15 | 16.5 | 8568.09 | 10646.64
GMM22 | S4Q2SD | 20 | 23.3 | 10769.4 | 13536.15
GMM33 | S4SSD | 31.5 | 35 | 11354.37 | 14139.72
GMM44 | S4SDT | 40 | 44 | 12871.2 | 15656.55
GMM1400 | S12RPTA | 1275 | 1403 | по запросу
GMM1540 | S12RPTA2 | 1400 | 1540 | по запросу
GMM1650 | S12RPTAW | 1500 | 1650 | по запросу
GMM1900 | S16RPTA | 1727 | 1900 | по запросу
GMM2100 | S16RPTA2 | 1909 | 2100 | по запросу
GMM2200 | S16RPTAA2 | 2000 | 2200 | по запросу
однофазные модели
GMM6M | L3ESD | 6.5 | 7.2 | 7353.51 | 9013.56
GMM9М | S3L2SD | 10 | 11 | 8266.77 | 10345.32
GMM12М | S4L2SD | 12 | 14 | 9061.92 | 11140.47
GMM17М | S4Q2SD | 19 | 21 | 11309.73 | 14095.08

## GM Cummins
Дизель-генераторные установки GMC (Италия)
с двигателями Cummins (Великобритания, Индия) 26—2200 кВА, базовая комплектация
на главную
Модель | Двигатель | Мощность PRP (КВА) | Мощность ESP (КВА) | Открытые розница (EURO) | В кожухе розница (EURO)
GMC28 | X2.5-G1 | 25 | 26.5 | 9799 | 12497
GMC33 | X3.3-G1 | 30 | 33 | 10173 | 13246
GMC38 | X3.3-G1 | 35 | 38 | 10493 | 13511
GMC44 | S3.8-G4 | 40 | 44 | 11231 | 13785
GMC66 | S3.8-G7 | 60 | 66 | 13142 | 15857
GMC110 | 6BTA5.9-G5 | 100 | 110 | 19536 | 23541
GMC150 | 6BTAA5.9-G6 | 125 | 140 | 23087 | 28475
GMC170 | 6BTAA5.9-G7 | 150 | 165 | 29767 | 35719
GMC200 | 6CTA8.3-G2 | 180 | 200 | 32984 | 40179
GMC220 | 6CTAA8.3-G3 | 200 | 220 | 35504 | 42709
GMC275 | QSL9-G3 | 250 | 275 | 47871 | 59537
GMC330 | QSL9-G5 | 300 | 330 | 47558 | 58654
GMC400 | NTA855-G4 | 350 | 400 | 53336 | 65281
GMC450 | QSX15-G4 | 400 | 450 | 63414 | 75093
GMC500 | QSX15-G6 | 455 | 500 | 66688 | 78467
GMC550 | QSX15-G8 | 500 | 550 | 71427 | 83540
GMC700 | VTA28-G5 | 630 | 700 | 115231 | 130200
GMC900 | QSK23-G3 | 800 | 900 | по запросу
GMC1000 | QST30-G3 | 910 | 1000 | по запросу
GMC1100 | QST30-G4 | 1000 | 1100 | по запросу
GMC1400 | KTA50-G3 | 1280 | 1400 | по запросу
GMC1400EC | QSK38-G5 | 1280 | 1400 | по запросу
GMC1675 | KTA50-G8 | 1400 | 1650 | по запросу
GMC1700 | QSK50-G4 | 1510 | 1660 | по запросу
GMC2250 | QSK60-G4 | 2000 | 2200 | по запросу

## GM John Deere
Дизель-генераторные установки GMJ (Италия)
с двигателями John Deere (США) 33—300 кВА, базовая комплектация
на главную
Модель | Двигатель | Мощность PRP (КВА) | Мощность ESP (КВА) | Открытые розница (EURO) | В кожухе розница (EURO)
GMJ33 | 3029DF128 | 30 | 33 | 11274.9 | 14004.2
GMJ44 | 3029TF158 | 40 | 44 | 11936.4 | 14665.7
GMJ66 | 4045TF158 | 60 | 66 | 15269.38 | 18249.56
GMJ88 | 4045TF258 | 80 | 88 | 17330.32 | 20309.52
GMJ110 | 4045HF158 | 100 | 110 | 20523.16 | 23783.62
GMJ120 | 6068TF158 | 105 | 115 | 21665.84 | 26182.66
GMJ130 | 6068TF258 | 125 | 137 | 24192.28 | 29372.56
GMJ165 | 6068HF158 | 150 | 165 | 28031.92 | 33212.2
GMJ200 | 6068HF258 | 180 | 200 | 30357.46 | 35537.74
GMJ220 | 6068HFU74 | 200 | 220 | 33869.78 | 39050.06

## GM Volvo
Дизель-генераторные установки GMV (Италия)
с двигателями Volvo Penta (Щвеция) 95—700 кВА, базовая комплектация
на главную
Модель | Двигатель | Мощность PRP (КВА) | Мощность ESP (КВА) | Открытые розница (EURO) | В кожухе розница (EURO)
GMV100 | TAD530GE | 85 | 95 | 20490 | 24650
GMV110 | TAD531GE | 100 | 110 | 20990 | 25350
GMV150 | TAD532GE | 135 | 150 | 22990 | 29100
GMV155 | TAD730GE | 135 | 150 | 25895 | 30800
GMV165 | TAD731GE | 150 | 167 | 26500 | 31400
GMV200 | TAD732GE | 180 | 200 | 31500 | 38420
GMV220 | TAD733GE | 200 | 220 | 33700 | 38770
GMV275 | TAD734GE | 250 | 275 | 37780 | 44700
GMV300 | TAD940GE | 280 | 300 | 43015 | 50500
GMV350 | TAD941GE | 315 | 350 | 44200 | 51600
GMV385 | TAD1342GE | 350 | 385 | 49920 | 58500
GMV410 | TAD1343GE | 380 | 418 | 51600 | 61500
GMV440 | TAD1344GE | 410 | 450 | 55700 | 64800
GMV500 | TAD1345GE | 450 | 500 | 63300 | 70500
GMV550 | TAD1641GE | 500 | 550 | 72420 | 82300
GMV630 | TAD1642GE | 573 | 630 | 80900 | 91500
GMV700 | TWD1643GE | 630 | 700 | 94500 | 104500

## GM Perkins
Дизель-генераторные установки GMP (Италия)
с двигателями Perkins (Великобритания) 10—2250 кВА, базовая комплектация
на главную
Модель | Двигатель | Мощность PRP (КВА) | Мощность ESP (КВА) | Открытые розница (EURO) | В кожухе розница (EURO)
GMP9 | 403D-11G | 9 | 10 | 8495.487 | 10372.4371
GMP12.5(GMP13.5E) | 403D-15G | 13 | 15 | 9196.5374 | 11073.4874
GMP20(GMP22E) | 404D-22G | 20 | 22 | 10358.6233 | 12235.5733
GMP30(GMP33E) | 1103A-33G | 30 | 33 | 12123.3362 | 14875.7359
GMP45(GMP50E) | 1103A-33TG1 | 45 | 50 | 13458.0947 | 16657.7161
GMP60(GMP65E) | 1103A-33TG2 | 60 | 66 | 15191.7265 | 18391.348
GMP80(GMP88E) | 1104A-44TG2 | 80 | 88 | 17249.9828 | 20449.6042
GMP100(GMP110E) | 1104C-44TAG2 | 100 | 110 | 19691.5719 | 23808.0843
GMP135(GMP150E) | 1006-TAG | 135 | 150 | 25591.7912 | 30070.9159
GMP150(GMP165E) | 1006-TAG2 | 150 | 167 | 28035.1071 | 32514.2318
GMP165EC | 1106C-E66TAG3 | 150 | 165 | 27404.8525 | 31883.9771
GMP180(GMP200E) | 1106C-E66TAG4 | 180 | 200 | 33027.0691 | 39170.7566
GMP200(GMP220E) | 1306C-E87TAG3 | 200 | 220 | 41161.6705 | 47624.8022
GMP250(GMP275E) | 1306C-E87TAG6 | 250 | 275 | 43850.1814 | 50313.313
GMP350(GMP400E) | 2206C-E13TAG2 | 350 | 400 | 57917.81 | 68198.7306
GMP400(GMP450E) | 2206C-E13TAG3 | 410 | 450 | 59212.8537 | 69493.7744
GMP450(GMP500E) | 2506С-Е15ТАG1 | 450 | 500 | 68613.1446 | 80962.6818
GMP500(GMP550E) | 2506С-Е15ТАG2 | 500 | 550 | 72358.4111 | 84707.9483
GMP600(GMP660E) | 2806A-E18TAG1A | 600 | 660 | 89604.9404 | 101954.4776
GMP635(GMP700E) | 2806A-E18TAG2 | 660 | 710 | 98886.0873 | 111235.6245
GMP800(GMP900E) | 4006-23TAG3A | 800 | 880 | по запросу
GMP1000(GMP1100E) | 4008-TAG2A | 1020 | 1120 | по запросу
GMP1250 | 4012-46TWG2A | 1250 | 1375 | по запросу
GMP1650 | 4012-46TAG2A | 1500 | 1650 | по запросу
GMP2200 | 4016-61TRG2 | 2000 | 2200 | по запросу

## GM Iveco
Дизель-генераторные установки GMI (Италия)
с двигателями FPT Iveco (Италия) 33—800 кВА, базовая комплектация
на главную
Модель | Двигатель | Мощность PRP (КВА) | Мощность ESP (КВА) | Открытые розница (EURO) | В кожухе розница (EURO)
GMI33 | F32AM1A | 30 | 33 | 11891.9551 | 14644.3547
GMI45 | F32SM1A | 40 | 44 | 12613.7261 | 15813.3475
GMI50 | NEF45AM1A | 45 | 50 | 13580.6921 | 16780.3135
GMI55 | F32TM1A | 50 | 55 | 14036.5475 | 17236.1689
GMI66 | NEF45SM1A | 60 | 66 | 14542.478 | 17742.0994
GMI77 | NEF45SM2A | 70 | 77 | 14967.2523 | 18166.8737
GMI80 | NEF45SM2A | 75 | 82 | 15609.594 | 19726.1064
GMI95 | NEF45TM1A | 85 | 94 | 16600.7341 | 20717.2465
GMI110 | NEF45TM2A | 100 | 110 | 17303.5112 | 21420.0236
GMI140 | NEF67SM1A | 125 | 138 | 20485.8654 | 24964.9901
GMI150 | NEF67TM2A | 130 | 138 | 21458.0116 | 25937.1362
GMI165 | NEF67TM3A | 150 | 165 | 22608.0104 | 27087.1351
GMI175 | NEF67TM3A | 165 | 176 | 24122.3482 | 28601.4729
GMI220 | NEF67TE2A | 200 | 225 | 29345.6914 | 35489.3789
GMI275 | CURSOR87TE1D | 250 | 275 | 37825.6378 | 44288.7695
GMI300 | CURSOR87TE1D | 275 | 300 | 38904.841 | 45367.9727
GMI330 | CURSOR10TE1D | 300 | 330 | 42377.2849 | 48840.4166
GMI400 | CURSOR13TE2S | 350 | 385 | 43378.7855 | 53659.7061
GMI440 | CURSOR13TE3S | 400 | 440 | 47871.7239 | 58152.6445

## GM Doosan
Дизель-генераторные установки GMD (Италия/Франция)
с двигателями Doosan (Корея) 330—830 кВА, базовая комплектация
на главную
Модель | Двигатель | Мощность PRP (КВА) | Мощность ESP (КВА) | Открытые розница (EURO) | В кожухе розница (EURO)
GMD275 | P126TI | 250 | 275 | 39316 | 48260
GMD300 | P126TI | 272 | 300 | 40160 | 49104
GMD330 | P126TI-II | 300 | 330 | 41468 | 51912
GMD440 | P158LE | 400 | 440 | 54909 | 67953
GMD550 | P180LE | 500 | 550 | 64364 | 77260
GMD630 | DP180LA | 573 | 630 | 79186 | 96154
GMD700 | P222LE-S | 630 | 700 | 84678 | 101646
GMD830 | P222L-C | 750 | 825 | по запросу | по запросу

## GM MTU-DDC
Дизель-генераторные установки GMT (Италия)
с двигателями MTU-DDC (Германия) 715—3300 кВА, базовая комплектация
на главную
Модель | Двигатель | Мощность PRP (КВА) | Мощность ESP (КВА) | #REF! | #REF!
GMT715 | 12V1600G20F-E | 650 | 715 | по запросу
GMT800 | 12V2000G65RE | 727 | 800 | по запросу
GMT880 | 12V2000G65E | 800 | 880 | по запросу
GMT1000 | 16V2000G25E | 909 | 1000 | по запросу
GMT1100 | 16V2000G65E | 1000 | 1100 | по запросу
GMT1250 | 18V2000G65E | 1136 | 1250 | по запросу
GMT1540 | 18V2000G26F-E | 1250 | 1375 | по запросу
GMT1540 | 12V4000G23R1E | 1400 | 1540 | по запросу
GMT1650 | 12V4000G23R2E | 1500 | 1650 | по запросу
GMT1850 | 12V4000G23E | 1664 | 1830 | по запросу
GMT2000 | 12V4000G63E | 1818 | 2000 | по запросу
GMT2200 | 16V4000G23E | 2000 | 2200 | по запросу
GMT2500 | 16V4000G63E | 2273 | 2500 | по запросу
GMT2700 | 20V4000G23E | 2424 | 2666 | по запросу
GMT2800 | 20V4000G23E | 2568 | 2825 | по запросу
GMT3100 | 20V4000G63E | 2818 | 3100 | по запросу
GMT3300 | 20V4000G63LE | 3000 | 3300 | по запросу

## Электрические опции
Электрические опции для дизель-генераторных установок
на главную
Наименование | Цена розница (EURO)
Пульт управления
Универсальный пульт на базе микропроцессорного модуля
Панель управления с автозапуском GMCA20-04 | STD
Комплект автоматики (зарядное устройство, подогреватель ОЖ) (для ДГУ до 40 кВА) | 407.8049
Комплект автоматики (зарядное устройство, подогреватель ОЖ) (для ДГУ от 40 до 500 кВА) | 579.5122
Комплект автоматики (зарядное устройство, подогреватель ОЖ) (для ДГУ от 550 до 1250 кВА) | 729.7561
Комплект автоматики (зарядное устройство, подогреватель ОЖ) (для ДГУ выше 1250 кВА) | 1038.8293
Пульт дистанционного запуска | 370.2439
Зарядное устройство АКБ от сети 220В (для ДГУ до 40 кВА) | 193.1707
Зарядное устройство АКБ от сети 220В (для ДГУ от 40 до 500 кВА) | 193.1707
Зарядное устройство АКБ от сети 220В (для ДГУ от 550 до 1250 кВА) | 418.5366
Зарядное устройство АКБ от сети 220В (для ДГУ выше 1250 кВА) | по запросу
Подогреватель ОЖ от сети 220В (для ДГУ до 40 кВА) | 311.2195
Подогреватель ОЖ от сети 220В (для ДГУ от 40 до 500 кВА) | 525.8537
Подогреватель ОЖ от сети 220В (для ДГУ от 550 до 1250 кВА) | по запросу
Подогреватель ОЖ от сети 220В (для ДГУ выше 1250 кВА) | 880
Панель управления для параллельной работы на базе контроллера GMCA30-08
В составе: контроллер, коммуникатор, модуль распределения нагрузки, регулятор напряжения, блок питания. | 3487.8049
Панель управления для параллельной работы на базе контроллера GMCA30-02
В составе: контроллер с расширенными возможностями, коммуникатор, модуль распределения нагрузки, регулятор напряжения, блок питания. | 4509.4634
Система дистанционного мониторинга в локальном режиме для пультов серии GMCA20-ХХ, GMCA30-ХХ
Комплект для дистанционного управления в локальном режиме RS485/R232 | 1879.122
Комплект для дистанционного управления по сети ETHERNET (для ПК или RS485 ModBus) (без стоимости ПК и пусконаладочных работ) | 2192.4878
Дополнительные устройства, монтируемые на электрогенераторе *
Антиконденсатный подогреватель обмоток (GM110—GM700) | 799.5122
Тропическая пропитка T26S002 (GM110—GM700) | 654.6341
Регулятор напряжения AREP 438 (GM33—GM700) | 892.878
Электронный регулятор частоты вращения коленвала (для ДГУ серии GMM) (*) | 1565.8849
Электронный регулятор частоты вращения коленвала (для ДГУ от 33 до 275 кВА) | 1505.6585
Дополнительные устройства, монтируемые на двигателе
Автономный подогреватель двигателя «Webasto» (для ДГУ от 6 до 400 кВА) | 1910.2439
Автономный подогреватель двигателя «Webasto» (для ДГУ от 400 до 1400 кВА) | 2790.2439
Автономный подогреватель двигателя «Webasto» (для ДГУ от 1400 до 2200 кВА) | по запросу
Отключатель АКБ | 150.2439
Отдельно монтируемые автоматические коммутаторы нагрузки (AВР) серия GMATS-2 только для электростанций GM
Опция доступна только для генераторных установок с электрическим пультом автоматического запуска
Внимание! Соединительные кабели и наконечники в комплект не входят!
GMATS-2-40 (40A) | 570
GMATS-2-63 (63А) | 697.8723
GMATS-2-100 (100А) | 860.3234
GMATS-2-125 (125А) | 1019.9149
GMATS-2-160 (160А) | 1250
GMATS-2-250 (250A) | 2225
GMATS-2-400 (400A) | 3267.8049
GMATS-2-630 (630A) | 3884.878
GMATS-2-800 (800A) | 5741.4634
GMATS-2-1250 (1250A) | по запросу
GMATS-2-1600 (1600A) | по запросу
GMATS-2-2000 (2000A) | по запросу
GMATS-2-2500* (2500A) | по запросу
GMATS-2-3150* (3150A) | по запросу
GMATS-2-4000* (4000A) | по запросу
Отдельно монтируемые автоматические коммутаторы нагрузки (AВР) серия GMATS-1 для электростанций SDMO, Cummins, FG Wilson, AKSA и др.
Внимание! Соединительные кабели и наконечники в комплект не входят!
GMATS-1-40 (40A) | 570
GMATS-1-63 (63А) | 697.8723
GMATS-1-100 (100А) | 860.3234
GMATS-1-125 (125А) | 1019.9149
GMATS-1-160 (160А) | 1250
GMATS-1-250 (250A) | 2225
GMATS-1-400 (400A) | 3267.8049
GMATS-1-630 (630A) | 3884.878
GMATS-1-800 (800A) | 5741.4634
GMATS-1-1250 (1250A) | по запросу
GMATS-1-1600 (1600A) | по запросу
GMATS-1-2000 (2000A) | по запросу
GMATS-1-2500* (2500A) | по запросу
GMATS-1-3150* (3150A) | по запросу
GMATS-1-4000* (4000A) | по запросу
Автоматы защиты (автоматические выключатели) с ручным взводом
63А | 137.3659
120А | 274.7317
200А | 686.8293
250А | 686.8293
320А | 1277.0732
400A | 1384.3902
630A | 1808.2927
800A | 2929.7561
1250A | по запросу
1600A | по запросу
2000A** | по запросу
2500A** | по запросу
3200A** | по запросу
4000A** | по запросу
6300A** | по запросу
* опции увеличивающие срок поставки оборудования
* *опция доступна только в металическом корпусе IP54. Стоимость расчитывается под конкретный проект

## Механические опции
Механические опции для дизель-генераторных установок
на главную
Наименование |  | Цена розница (EURO)
Кожух
| Неустановленный 90° воздушный дефлектор (для ДГУ от 6 до 9 кВА серии GMM) | 217.639
| Неустановленный 90° воздушный дефлектор (для ДГУ от 12 до 30 кВА серии GMM) | 407.3756
| Неустановленный 90° воздушный дефлектор (для ДГУ от 30 до 40 кВА серии GMM) | 524.5659
| Неустановленный 90° воздушный дефлектор (для ДГУ от 66 до 110 кВА) | 268.2927
| Неустановленный 90° воздушный дефлектор (для ДГУ от 130 до 300 кВА) | 751.2195
| Неустановленный 90° воздушный дефлектор (для ДГУ от 350 до 550 кВА) | 906.8293
| Неустановленный 90° воздушный дефлектор (для ДГУ 700 кВА) | 1094.6341
Опции только для ДГУ с двигателями Mitsubishi до 40 кВА
| Неустановленный промышленный глушитель | 69.7561
| Неустановленный низкошумный глушитель | 385.0537
| Гибкий переходник для отвода газов из помещения (длина 1.5 м) | 190.8527
| Гибкий переходник для отвода газов из помещения (длина 3 м) | 279.0244
Дополнительные устройства, монтируемые на двигателе
| Ручной насос для откачки отработанного масла | 193.1707
| Неустановленный промышленный глушитель (для ДГУ до 55 кВА) | 69.7561
| Неустановленный промышленный глушитель (для ДГУ от 55 до 88 кВА) | 69.7561
| Неустановленный промышленный глушитель (для ДГУ от 110 до 220 кВА) | 155.6098
| Неустановленный промышленный глушитель (для ДГУ от 275 до 300 кВА) | 343.4146
| Неустановленный промышленный глушитель (для ДГУ от 350 до 400 кВА) | 401.3659
| Неустановленный промышленный глушитель (для ДГУ от 550 до 900 кВА) | 869.2683
| Неустановленный промышленный глушитель (для ДГУ 1100 кВА) | по запросу
| Неустановленный промышленный глушитель (для ДГУ от 1400 до 1675 кВА) | по запросу
| Неустановленный промышленный глушитель (для ДГУ от 1675 до 2200 кВА) | по запросу
| Неустановленный низкошумный глушитель (для ДГУ до 55 кВА) | 525.8537
| Неустановленный низкошумный глушитель (для ДГУ от 55 до 88 кВА) | 686.8293
| Неустановленный низкошумный глушитель (для ДГУ от 110 до 220 кВА) | 686.8293
| Неустановленный низкошумный глушитель (для ДГУ от 275 до 300 кВА) | 1051.7073
| Неустановленный низкошумный глушитель (для ДГУ от 350 до 400 кВА) | 1631.2195
| Неустановленный низкошумный глушитель (для ДГУ от 550 до 900 кВА) | 2860
| Неустановленный низкошумный глушитель (для ДГУ 1100 кВА) | по запросу
| Неустановленный низкошумный глушитель (для ДГУ от 1400 до 1675 кВА) | по запросу
| Неустановленный низкошумный глушитель (для ДГУ от 1675 до 2200 кВА) | по запросу
| Гибкий переходник выхлопной системы (для ДГУ до 55 кВА) | 80.4878
| Гибкий переходник выхлопной системы (для ДГУ от 55 до 220 кВА) | 155.6098
| Гибкий переходник выхлопной системы (для ДГУ от 275 до 300 кВА) | 547.3171
| Гибкий переходник выхлопной системы (для ДГУ от 350 до 400 кВА) | 671.8049
| Гибкий переходник выхлопной системы (для ДГУ от 550 до 900 кВА) | 1062.439
| Гибкий переходник выхлопной системы (для ДГУ 1100 кВА) (комплект для ДГУ) | по запросу
| Гибкий переходник выхлопной системы (для ДГУ от 1400 до 1675 кВА) (комплект для ДГУ) | по запросу
| Гибкий переходник выхлопной системы (для ДГУ от 1675 до 2200 кВА) (комплект для ДГУ) | по запросу
Разное
| Техническая документация — Уровень A (Инструкции по эксплуатации) | STD
| Техническая документация — Уровень A (Дополнительная копия) | 112.6829
Дополнительные устройства топливной системы
Внимание! Стоимость стандартного монтажа +15% от стоимости товара
| Предварительный фильтр-водоотделитель с подогревом топлива 12/24В (для ДГУ до 300 кВА) | 370.2439
| Фильтр-водоотделитель (для ДГУ от 9 до 44 кВА) | 187.8049
| Фильтр-водоотделитель (для ДГУ от 44 до 220 кВА) | 252.1951
| Фильтр-водоотделитель (для ДГУ от 275 до 700 кВА) | 262.9268
| Топливный бак (металл) с уровнем топлива 200 л | 400
| Топливный бак (металл) с уровнем топлива 300 л | 490
| Топливный бак (металл) с уровнем топлива 500 л | 855
| Топливный бак (металл) с уровнем топлива 1000 л | 1190
| Топливный бак (металл) с уровнем топлива 2000 л | 1905
| Топливный бак (металл) с уровнем топлива 3000 л | 2510
| Топливный бак (металл) с уровнем топлива 5000 л | 3200
| Топливный бак (пласт) 1000 л | 634
| Топливный бак (пласт) 2000 л | 1195
| Фикс-пакет основной для баков 750-1000-2000 л | 360.5854
| Фикс-пакет вспомогательный для баков 750-1000-2000 л | 173.8537
| Топливный бак 1000 л с металлической аварийной сливной емкостью на 1000 литров, с комплектом оборудования для автоматической подкачки топлива из внешнего резервуара (производство: Россия, аналог SDMO) Комплектация: бак 1000 л, металлическая аварийная сливная емкость, ручной насос, электрический насос, датчики уровня топлива, блок управления с предупредительной и аварийной сигнализацией | 4262.6341
| Комплект автоматической подкачки топлива из внешнего резервуара для установки на топливный бак 200-2000 л (металл) (аналог Италия) Комплектация: ручной насос, электрический насос, датчики уровня топлива (верхний, нижний, аварийный верхний), визуальный указатель уровня топлива, блок управления с предупредительной и аварийной сигнализацией | 1591
| Ручной насос перекачки топлива из внешнего резервуара | 225.3659
| Электрический насос перекачки топлива из внешнего резервуара | 536.5854
| Дренаж для масла и охлаждающей жидкости | STD
Комплекты сменных элементов на 500 часов работы (наборы фильтров)
Mitsubishi | Комплект GM-SERVICE 500 для GMM6—GMM9 | 184.1561
| Комплект GM-SERVICE 500 для GMM12—GMM22 | 117.1902
| Комплект GM-SERVICE 500 для GMM33—GMM44 | 189.7366
John Deere | Комплект GM-SERVICE 500 для GMJ33—GMJ66 | 144.878
| Комплект GM-SERVICE 500 для GMJ88—GMJ110 | 155.6098
| Комплект GM-SERVICE 500 для GMJ130—GMJ200 | 209.2683
Volvo Penta | Комплект GM-SERVICE 500 для GMV100—GMV165 | 520.4878
| Комплект GM-SERVICE 500 для GMV200—GMV275 | 246.8293
| Комплект GM-SERVICE 500 для GMV330—GMV440 | 617.0732
| Комплект GM-SERVICE 500 для GMV500—GMV700 | 617.0732
Cummins | Комплект GM-SERVICE 500 для GMC55—GMC150 | 164.1951
| Комплект GM-SERVICE 500 для GMC200—GMC400 | 440
| Комплект GM-SERVICE 500 для GMC550 | 697.561
| Комплект GM-SERVICE 500 для GMC700—GMC900 | 1040.9756
| Комплект GM-SERVICE 500 для GMC1000—GMC1100 | по запросу
| Комплект GM-SERVICE 500 для GMC1400—GMC1675 | по запросу
| Комплект GM-SERVICE 500 для GMC2200 | по запросу
Perkins | Комплект GM-SERVICE 500 для GMP9—GMP60 | 112.6829
| Комплект GM-SERVICE 500 для GMP80 | 160.9756
| Комплект GM-SERVICE 500 для GMP100—GMP165 | 246.8293
| Комплект GM-SERVICE 500 для GMP180—GMP250 | 397.0732
| Комплект GM-SERVICE 500 для GMP350—GMP635 | 596.6829
Универсальный воздушный клапан
| Универсальный воздушный клапан 400*400 | 95.5122
| Универсальный воздушный клапан 500*500 | 122.3415
| Универсальный воздушный клапан 600*600 | 154.5366
| Универсальный воздушный клапан 700*700 | 193.1707
| Универсальный воздушный клапан 800*800 | 225.3659
| Универсальный воздушный клапан 900*900 | 262.9268
| Универсальный воздушный клапан 1000*1000 | 311.2195
| Универсальный воздушный клапан 1200*1200 | 402.439
| Универсальный воздушный клапан 1600*1600 | 826.3415
Защитные решетки
| Решетка 400*400 | 56.878
| Решетка 500*500 | 75.122
| Решетка 600*600 | 96.5854
| Решетка 700*700 | 118.0488
| Решетка 800*800 | 144.878
| Решетка 900*900 | 171.7073
| Решетка 1000*1000 | 203.9024
| Решетка 1200*1200 | 273.6585
| Решетка 1600*1600 | 443.2195
Электропривод для УВК
| Для воздушных заслонок без возвратной пружины NM230 (для ДГУ до 600 кВА) | 139.5122
| Для воздушных заслонок без возвратной пружины SM230 (для ДГУ свыше 600 кВА) | по запросу
| Для воздушных заслонок с возвратной пружины NF230 (для ДГУ до 600 кВА) | 252.1951
| Для воздушных заслонок с возвратной пружины AF230 (для ДГУ свыше 600 кВА) | по запросу
* опции увеличивающие срок поставки оборудования

## Инжиниринг
Инжиниринговые опции для дизель-генераторных установок
на главную
Наименование |  |  | Цена розница (EURO)
Охранно-пожарная сигнализация с системой порошкового пожаротушения
| Охранно-пожарная сигнализация с системой автоматического пожаротушения в составе миниконтейнера В составе: Прибор управления порошковым пожаротушением, прибор приемно контрольный (сухие контакты, сигнализация) , контрольно пусковой блок, датчик дымовой, датчик тепловой, датчик открытия дверей, электронный ключ (свой-чужой), сирена, предупредительное табло "Порошок уходи", предупредительное табло "Порошок не входи/автоматика отключена". |  | по запросу
| Охранно-пожарная сигнализация с системой автоматического пожаротушения в составе КДЭС 6 м |  | по запросу
| Охранно-пожарная сигнализация с системой автоматического пожаротушения в составе КДЭС 12 м |  | по запросу
| Рабочий проект для ОПС с АСПТ в составе миниконтейнера |  | по запросу
| Рабочий проект для ОПС с АСПТ |  | по запросу
Охранно-пожарная сигнализация с системой аэрозольного пожаротушения
| Охранно-пожарная сигнализация с системой автоматического пожаротушения в составе миниконтейнера (только для ДГУ серии GMM) В составе: Прибор управления порошковым пожаротушением, прибор приемно контрольный (сухие контакты, сигнализация) , контрольно пусковой блок, датчик дымовой, датчик тепловой, датчик открытия дверей, электронный ключ (свой-чужой), сирена, предупредительное табло "Аэрозоль уходи", предупредительное табло "Аэрозоль не входи/автоматика отключена". |  | по запросу
| Охранно-пожарная сигнализация с системой автоматического пожаротушения в составе КДЭС 6 м |  | по запросу
| Охранно-пожарная сигнализация с системой автоматического пожаротушения в составе КДЭС 12 м |  | по запросу
Система порошкового пожаротушения
| Система автоматического пожаротушения в составе миниконтейнера В составе: Прибор управления порошковым пожаротушением, контрольно пусковой блок, датчик дымовой, датчик тепловой, датчик открытия дверей, электронный ключ (свой-чужой), сирена, предупредительное табло "Порошок уходи", предупредительное табло "Порошок не входи/автоматика отключена". |  | по запросу
| Система автоматического пожаротушения КДЭС 6 м |  | по запросу
| Система автоматического пожаротушения КДЭС 12 м |  | по запросу
Система аэрозольного пожаротушения
| Система автоматического пожаротушения в составе миниконтейнера В составе: Прибор управления порошковым пожаротушением, контрольно пусковой блок, датчик дымовой, датчик тепловой, датчик открытия дверей, электронный ключ (свой-чужой), сирена, предупредительное табло "Порошок уходи", предупредительное табло "Порошок не входи/автоматика отключена". |  | по запросу
| Система автоматического пожаротушения КДЭС 6 м |  | по запросу
| Система автоматического пожаротушения КДЭС 12 м |  | по запросу
Система газового пожаротушения
| Охранно-пожарная сигнализация с системой автоматического газового пожаротушения (с проектом) КДЭС 3 м. Газ-Хладон |  | по запросу
| Охранно-пожарная сигнализация с системой автоматического газового пожаротушения (с проектом) КДЭС 6 м. Газ-Хладон |  | по запросу
| Охранно-пожарная сигнализация с системой автоматического газового пожаротушения (с проектом) КДЭС 12 м. Газ-Хладон |  | по запросу
Охранно-пожарная сигнализация
| Охранно-пожарная сигнализация В составе: Прибор приемно контрольный (сухие контакты, сигнализация), датчик дымовой, датчик тепловой, датчик открытия дверей, электронный ключ (свой-чужой), сирена. |  | по запросу
Контакторы
66 кВА | 100А | Контактор AF65-00-13 (105А AC1) катушка управления 100-250В AC/DS | по запросу
88 кВА | 130А | Контактор AF96-00-13 (130А АС1) катушка управления 100-250В AC/DS | по запросу
110 кВА | 160А | Контактор AF116-00-13 (160А AC1) катушка управления 100-250В AC/DS | по запросу
Автоматы защиты с мотор приводом
Внимание! Опции обязательные для ДГУ с возможностью работы в параллель (Сеть , другая ДГУ)
132 кВА | 200А | Автоматический выключатель 36kA, передние выводы XT3 200 TMD In= 200 Iз=2000 3p F F | по запросу
165 кВА | 250А | Автоматический выключатель 36kA, передние выводы XT3 200 TMD In= 200 Iз=2000 3p F F | по запросу
220 кВА | 320А | Автоматический выключатель T4N 320 PR221DS-LS 3p F F | по запросу
275 кВА | 400А | Автоматический выключатель T5N 400 PR221DS-LS 3p F F | по запросу
330 кВА | 630А | Автоматический выключатель T5N 630 PR221DS-LS 3p F F | по запросу
440 кВА | 630А | Автоматический выключатель T5N 630 PR221DS-LS 3p F F | по запросу
550 кВА | 800А | Автоматический выключатель T6N 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F | по запросу
700 кВА | 1015А | Автоматический выключатель T7S 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F | по запросу
825 кВА | 1200А | Автоматический выключатель T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F | по запросу
900 кВА | 1305А | Селективный авт. выключатель T7S 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F M | по запросу
1000 кВА | 1450А | Селективный авт. выключатель T7S 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F M | по запросу
1100 кВА | 1600А | Селективный авт. выключатель T7S 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F M | по запросу
1400 кВА | 2000А* | Авт выкл E2B 2000 PR121/P-LSI 3p F HR | по запросу
1675 кВА | 2450А* | Авт выкл E3N 2500 PR121/P-LSI 3p F HR | по запросу
2000 кВА | 2900А* | Авт выкл E3N 3200 PR121/P-LSI In=3200A 3p F HR | по запросу
2200 кВА | 3190А* | Авт выкл E3N 3200 PR121/P-LSI In=3200A 3p F HR | по запросу
2500 кВА | 3625А* | Авт выкл E4S 4000 PR121/P-LSI In=4000A 3p F HR | по запросу
3200 кВА | 4640А* | Авт выкл E6H 6300 PR121/P-LSI In=6300A 3p F HR | по запросу
Автоматы защиты с мотор-приводом в отдельно стоящем корпусе с шинной сборкой
Внимание! Опции обязательные для ДГУ с возможностью работы в параллель (сеть , другая ДГУ)
66 кВА | 100А | Контактор AF65-00-13 (105А AC1) катушка управления 100-250 В AC/DS | по запросу
88 кВА | 130А | Контактор AF96-00-13 (130А АС1) катушка управления 100-250 В AC/DS | по запросу
110 кВА | 160А | Контактор AF116-00-13 (160А AC1) катушка управления 100-250 В AC/DS | по запросу
132 кВА | 200А | Автоматический выключатель 36kA, передние выводы XT3 200 TMD In= 200 Iз=2000 3p F F | по запросу
165 кВА | 250А | Автоматический выключатель 36kA, передние выводы XT3 200 TMD In= 200 Iз=2000 3p F F | по запросу
220 кВА | 320А | Автоматический выключатель T4N 320 PR221DS-LS 3p F F | по запросу
275 кВА | 400А | Автоматический выключатель T5N 400 PR221DS-LS 3p F F | по запросу
330 кВА | 630А | Автоматический выключатель T5N 630 PR221DS-LS 3p F F | по запросу
440 кВА | 630А | Автоматический выключатель T5N 630 PR221DS-LS 3p F F | по запросу
550 кВА | 800А* | Автоматический выключатель T6N 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F | по запросу
700 кВА | 1015А* | Автоматический выключатель T7S 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F | по запросу
825 кВА | 1200А* | Автоматический выключатель T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F | по запросу
900 кВА | 1305А* | Селективный авт. выключатель T7S 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F M | по запросу
1000 кВА | 1450А* | Селективный авт. выключатель T7S 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F M | по запросу
1100 кВА | 1600А* | Селективный авт. выключатель T7S 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F M | по запросу
1400 кВА | 2000А* | Авт выкл E2B 2000 PR121/P-LSI 3p F HR | по запросу
1675 кВА | 2450А* | Авт выкл E3N 2500 PR121/P-LSI 3p F HR | по запросу
2000 кВА | 2900А* | Авт выкл E3N 3200 PR121/P-LSI In=3200A 3p F HR | по запросу
2200 кВА | 3190А* | Авт выкл E3N 3200 PR121/P-LSI In=3200A 3p F HR | спецзаказ
2500 кВА | 3625А* | Авт выкл E4S 4000 PR121/P-LSI In=4000A 3p F HR | спецзаказ
3200 кВА | 4640А* | Авт выкл E6H 6300 PR121/P-LSI In=6300A 3p F HR | спецзаказ
Щит шинных соединений IP54 (размещение снаружи, улица)
Внимание! Стоимость работ по определяется по ТЗ
До 220 кВА | 380А | Корпус электрического шкафа 900x600x280 с передней дверью, задней панелью | по запросу
330—440 кВА | 630А | Корпус электрического шкафа 900x800x280 с передней дверью, задней панелью | по запросу
550 кВА | 800А | Корпус электрического шкафа 1200x800x600 с передней дверью, задней панелью | по запросу
700 кВА | 1015А | Корпус электрического шкафа 1200x800x600 с передней дверью, задней панелью | по запросу
825 кВА | 1200А | Корпус электрического шкафа 1200x800x600 с передней дверью, задней панелью | по запросу
900 кВА | 1305А | Корпус электрического шкафа 1200x800x600 с передней дверью, задней панелью | по запросу
1000 кВА | 1450А | Корпус электрического шкафа 1200x800x600 с передней дверью, задней панелью | по запросу
1100 кВА | 1600А | Корпус электрического шкафа 1600x800x600 с передней дверью, задней панелью | по запросу
1400 кВА | 2000А | Корпус электрического шкафа 1600x800x600 с передней дверью, задней панелью | по запросу
1675 кВА | 2450А* | Корпус электрического шкафа 1600x800x600 с передней дверью, задней панелью | по запросу
2000 кВА | 2900А* | Корпус электрического шкафа 1600x800x600 с передней дверью, задней панелью | по запросу
2200 кВА | 3190А* | Корпус электрического шкафа 1600x800x600 с передней дверью, задней панелью | по запросу
2500 кВА | 3625А* | Корпус электрического шкафа 1600x800x600 с передней дверью, задней панелью | по запросу
3200 кВА | 4640А* | Специальный заказ | спецзаказ
Щит шинных соединений IP23 (размещение внутри помещений)
Внимание! Стоимость работ по определяется по ТЗ
До 220 кВА | 380А | Корпус электрического шкафа 900x600x280 с передней дверью, задней панелью | по запросу
330—440 кВА | 630А | Корпус электрического шкафа 900x800x280 с передней дверью, задней панелью | по запросу
500—550 кВА | 800А | Корпус электрического шкафа 1200x800x600 с передней дверью, задней панелью | по запросу
700 кВА | 1015А | Корпус электрического шкафа 1200x800x600 с передней дверью, задней панелью | по запросу
825 кВА | 1200А | Корпус электрического шкафа 1200x800x600 с передней дверью, задней панелью | по запросу
900 кВА | 1305А | Корпус электрического шкафа 1200x800x600 с передней дверью, задней панелью | по запросу
1000 кВА | 1450А | Корпус электрического шкафа 1200x800x600 с передней дверью, задней панелью | по запросу
1100 кВА | 1600А | Электрощит 1700*850*645 в комплекте с цоколем и монтажными рамами | по запросу
1400 кВА | 2000А | Электрощит 1700*850*645 в комплекте с цоколем и монтажными рамами | по запросу
1675 кВА | 2450А* | Электрощит 1700*850*645 в комплекте с цоколем и монтажными рамами | по запросу
2000 кВА | 2900А* | Электрощит 1700*850*645 в комплекте с цоколем и монтажными рамами | по запросу
2200 кВА | 3190А* | Электрощит 1700*850*645 в комплекте с цоколем и монтажными рамами | по запросу
2500 кВА | 3625А* | Электрощит 1700*850*645 в комплекте с цоколем и монтажными рамами | по запросу
3200 кВА | 4640А* | Специальный заказ | спецзаказ
* опции увеличивающие срок поставки оборудования