### Прайс-лист на электросчетчики

### Производство ОАО «Концерн Энергомера»

Однотарифные  электронные  счетчики

| Обозначения счетчиков для заказа | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- |
| Тип | Класс точ ности | U | Iном-Iмакс | ОУ | Корпус (исполнение) | Цена произво- дителя | 20-50 тыс. руб. | 50-100 тыс. руб. | более 100 тыс. руб. |
| Однофазные счетчики активной энергии. Класс точности - 1,0 |
| СЕ 101 ЦЭ6807П | 1,0 | 220В | 5-60А | М | S6, R5 | 612 | 440 | 430 | 425 |
|  |  |  | 10-100А | М | S6, R5 | 683 | 650 | 600 | 580 |
|  |  |  | 5-60А | Э | S6, R5 | 755 | 650 | 625 | 600 |
| СЕ 200 |  | 220В | 5-60А | М | R5(шунт+ТТ) | 750 | 700 | 680 | 660 |
|  |  |  |  | М | S6(шунт+ТТ) | 750 | 700 | 680 | 660 |
|  |  |  |  | Э | S4(шунт+ТТ) | 899 | 870 | 850 | 830 |
| Трехфазные счетчики активной энергии. Класс точности – 0,5S |
| СЕ300 | 0,5S | 220В | 5-10А | Э | R31, S33 | 2621 | 2550 | 2500 | 2450 |
| Трехфазные счетчики активной энергии. Класс точности - 1,0 |
| СЕ300 | 1,0 | 220В | 5-60А | Э | R31, S33 | 2471 | 2400 | 2350 | 2300 |
| СЕ300 |  |  | 5-100А | Э | R31, S33 | 2621 | 2550 | 2500 | 2450 |
| ЦЭ6803ВМ |  |  | 1-7,5А, 5-60А | М | Р32, Р31 | 1819 | 1450 | 1350 | 1300 |
| ЦЭ6803В/1 |  |  | 10-100А | М | P32, Р31 | 1893 | 1500 | 1400 | 1350 |
| ЦЭ6803В/1 |  |  | 1-7,5А, 5-60A | М | Ш33 | 1819 | 1600 | 1550 | 1500 |
| ЦЭ6803В/1 |  |  | 10-100А | М | Ш33 | 1893 | 1600 | 1550 | 1500 |
| Трехфазные счетчики активной и реактивной энергии |
| СЕ302 | 0,5S/0,5 | 100В220B | 5-10А | Э | R31, S33 | 2471 | 2400 | 2300 | 2200 |
| СЕ302 | 1,0/1,0 | 220В | 5-60А | Э | R31, S33 | 2396 | 2300 | 2250 | 2200 |
| СЕ302 | 1,0/1,0 | 220B | 5-100A | Э | R31, S33 | 2471 | 2400 | 2300 | 2200 |
| Корпуса для монтажа на плоскость |
| Ш6 (S6) |
| Ш33 (S33) |
| Ш4 (S4) |
| Корпуса для монтажа на DIN-рейку |
| Р5 (R5) |
| Р31 (R31) |
| Корпус для универсального монтажа |
| Р32 |

ОУ – тип отсчетного устройства

М - Механическое отсчетное устройство

Э - Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ)

### По заказу могут быть изготовлены модификации счетчиков:

- на 2 направления учета (2Н);

- на фазные напряжения 57,7В, 127В и 220В для учета в 3-х фазной 4-х проводной сети

и линейные напряжения 100В и 380В для учета в 3-х фазной 3-х проводной сети;

- с логотипом заказчика

|  | Однофазные счетчики CЕ 101 | Трехфазные счетчики |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЦЭ6803В | СЕ300, СЕ302 |
| Межповерочный интервал | 16 лет | 16 лет | 16 лет |
| Гарантия | 5 лет | 4 года | 3 года |

1 из 3

# Text boxes

(3812) 40-80-72

# uchetenergo@mail.ru

www.uchetenergo.ru

ICQ 309309551

# ООО «Компания Учетэнерго»

Официальный Дилер

ЗАО «Энергомера»

г. Омск

110х143х72,5 мм

235х169х70 мм

185х120,5х61,5мм