## Нагревательный кабель SAMREG
"МЫ ДАРИМ ЛЮДЯМ ТЕПЛО!" ООО "АТЛАНТА", г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, 8 тел./факс: (343) 323-88-89, 201-80-70 Филиалы: г. Екатеринбург, ТЦ "Буревестник", 3 этаж, ул. Белореченская, 28А; ТК "ДОКЕР", ул. Бахчиванджи, 2, павильон В 7/6, ТК "НОВОМОСКОВСКИЙ", ул. Металлургов, 70, павильон Я/3.2.
Нагревательный саморегулирующийся кабель "SAMREG"
Саморегулирующийся нагревательный кабель “SAMREG” применяется для обогрева трубопроводов различного назначения, установки систем антиобледенения кровли и водостоков, обогрева полов, открытых площадок. Производитель: “E&S Tec Co., Ltd”, Korea
Саморегулирующийся нагревательный кабель “SAMREG” представляет собой ленточный электрический нагреватель с параллельными проводниками. Греющая матрица наносится на луженые оловом медные шины, состоящие из большого количества скрученных проволок. Тепловыделяющим элементом греющего кабеля является сама матрица, меняющая тепловыделения по системе сертификации ГОСТ Р. Имеются сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности, сертификат соответствия системы ГОСТ Р.
Применение греющего кабеля ни в коем случае не допустит промерзание трубопровода, более того, позволит поддерживать ту или иную температуру в трубе либо в ёмкости.
Не рекомендуется укладывать кабель при температуре ниже -5 °С. Запрещается включать неразмотанный кабель.
1 2 3 4 5 | Структура кабеля: 1.Медный провод 2.Саморегулируемая проводящая основа 3.Модифицированная полиолефиновая оболочка 4.Оплетка из луженой меди 5.Модифицированная полиолефиновая оболочка
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность номинальная | 16 вт\м
Максимальная температура прерывистого воздействия | 85 гр.С
Максимально поддерживаемая температура | 65 гр.С
Монтажная длина (макс.) | 150 м
Напряжение | 220 в
Температурный класс | Т6
КОМПЛЕКТ ТКТ/М для монтажа нагревательых секций на основе саморегулирующихся нагревательных секций
Комплект ТКТ/М предназначен для соединения саморегулирующейся нагревательной ленты и установочного провода непосредственно на объекте, в том числе во взрывоопасной зоне, с максимальной температурой воздействия 90 °С. Комплект ТКТ/М включает в себя термоусаживаемые трубки на основе полиэтиленовой композиции и обжимные медные трубки.
Комплект состоит: - 4 трубки термоусаживаемые разного размера; - 2 медные трубки для питающего кабеля - 1 медная трубка для заземляющего контакта, в случаях экранированного саморегулирующего кабеля.
Наименование |  | Мощность на 1 м.п. | Цена
Саморегулирующийся нагревательный кабель “SAMREG” - 16-2 |  | 16Вт | 120-00 руб/м.п.
Комплект муфт ТКТ/М |  |  | 250-00 руб/шт.
тел.: (343) 201-90-40, 323-88-89, www.teplo-pol.com

## Пленочный теплый пол+термор
"МЫ ДАРИМ ЛЮДЯМ ТЕПЛО!" ООО "АТЛАНТА", г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, 8 тел./факс: (343) 323-88-89, 201-80-70 Филиалы: ТЦ "Буревестник", 3 этаж, ул. Белореченская, 28А; ТК "ДОКЕР", ул. Бахчиванджи, 2, павильон В 7/6. ТК "НОВОМОСКОВСКИЙ", ул. Металлургов, 70, павильон Я/3.2.
Пленочные теплые полы
|  |  | Мощность, 1м2 | Цена
1 |  | Термопленка, 50см | 220 Вт | 240 руб/м.п./480 руб/м2
2 |  | Термопленка, 80см | 220 Вт | 384 руб/м.п./480 руб/м2
3 |  | Термопленка, 100см | 220 Вт | 480 руб/м.п./м2
4 |  | Термопленка, 50см | 160 Вт | 250 руб/м.п./500 руб/м2
5 |  | Термопленка, 100см | 160 Вт | 500 руб/м.п./м2
6 |  | Термопленка, 30см (с эффектом саморегулирования) | 53 Вт/м.п. | 260 руб/м.п.
7 |  | Термопленка, 50см (с эффектом саморегулирования) | 160 Вт | 345 руб/м.п./690 руб/м2
8 |  | Термопленка, 50см | 400 Вт | 650 руб/м.п./1 300 руб/м2
Терморегуляторы: Priotherm, Grand Meyer
9 |  | Терморегулятор ТД 85/101 (цвет белый) Обеспечивает контроль пола в помещении (внешний датчик пола). Масимальная нагрузка: 16 А (3,5кВт). Потребление электроэнергии: 5 Вт. Пределы регулирования температуры: +5°С...+50°С. NTC датчик длиной 3 м. Гарантия 2 года. |  |  | 1 230 руб
10 |  | Терморегулятор ТД 70.26/MST-1 (цвет: белый, слоновая кость) Предназначен для монтажа в стандартную монтажную коробку. Максимальная нагрузка: 16 А (3,5кВт). Пределы регулирования температуры от +5 до +40°С. Индикация включения нагрева. NTC датчик длиной 3 м. Гарантия 1 год. |  |  | 1 230 руб
11 |  | Терморегулятор ТД MST-2 (цвет: белый, слоновая кость) Предназначен для электрических теплых полов и других электрических нагревательных элементов. Два датчика температуры (пол/воздух). Корпус оснащен световым индикатором работы. Регулировка температуры осуществляется в диапазоне от +5 до +40 °С. NTC датчик длиной 3 м. Максимальная нагрузка: 16 А (3,5 кВт). Пределы регулирования температуры: от +5 до +40 °С. Гарантия 1 год |  |  | 1 230 руб
12 |  | Программируемый терморегулятор ТД PST-2 (цвет: белый, слоновая кость). Позволяет задавать индивидуальные режимы работы в течение дня, с различной температурой. Два датчика температуры (пол/воздух). Память настроеек при отключении питания. Три температурных режима на день. Установка недельной программы по типу 5+2, 6+1, 7-ми дневный. Максимальная нагрузка - 16 A (3,5 кВт). Диапазон установки: от +5 до +80°С. NTC датчик длиной 3 м. Гарантия 1 год. |  |  | 1 750 руб
13 |  | Программируемый терморегулятор ТД PST-1 (цвет: белый, слоновая кость) с сенсорным экраном, программа на неделю. Два датчика температуры (пол/воздух). Позволяет задавать индивидуальные режимы работы в течение дня, с различной температурой. Три температурных режима на день. Установка недельной программы по типу 5+2, 6+1, 7-ми дневный. Память настроек при отключении питания. Максимальная нагрузка-16 A (3,5 кВт).NTC датчик длиной 3м. Диапазон установки: от +5 до +95°С. Гарантия 1 год. |  |  | 2 250 руб
Терморегуляторы TERM, I-WARM
14 | + | Встраиваемый программируемый терморегулятор TERM-308S2TL с пультом дистанционного управления предназначен для управления системами теплых полов. Программирование на каждый день недели, два датчика температуры (пол/воздух), три режима работы (ручной, программирование, режим "холодная комната"). Максимальная нагрузка - 16 A (3,5 кВт). Диапазон задания температур: от +5 до +90°C. Гарантиия 1 год. |  |  | 3 570 руб
15 |  | Встраиваемый терморегулятор I-WARM 730 с 2-мя датчиками температуры пола. Управление двумя зонами обогрева одновременно (например, ванна – кухня) с индикацией температуры пола в каждом помещении. Самодиагностика системы обогрева с выводом предупреждающей информации.Максимальная нагрузка: 2х8=16 А (3,5 кВт; 1,76 кВт на каждую зону). Потребляемая мощность: 1,35 Вт.Сохранение установок при отключении питания. Датчик: 2 м.-2шт. Диапазон задания температур: от +5 до +35°C. Гарантия 1 год. |  |  | 3 250 руб
Терморегулятор KIT
16 |  | Терморегулятор KIT (Model: FI-T02A) Применятся в системах управления обогревом водопроводных труб , канализационных и дренажных труб, водостоков и желобов и др. В данной модели используется биметалический датчик температуры: Максимальная нагрузка: 10 А (2 кВт). Температура включения/отключения: +5°С/+15°С. Гарантия 1 год |  |  | 600 руб
Терморегуляторы Russian Heat
17 |  | Терморегулятор ТД 70.26/MST (цвет: белый) Обеспечивает контроль пола в помещении (внешний датчик пола). Максимальная нагрузка: 16 А (3,5кВт). Установленный температурный диапазон: +5°С...+40°С. Датчик пола в комплекте. Гарантия 2 года. |  |  | 1 350 руб
18 |  | Терморегулятор ТД 71.360 Терморегулятор предназначен для установки и поддержания температуры во внутренних помещениях зданий. Удобная ручка установки температуры, светодиодный индикатор включенного состояния, наглядная графическая информация, удобная клавиша вкл. \ выкл. В данной модели используется два датчика температуры: 1.Встроенный датчик воздуха; 2. Датчик пола, длина кабеля 3м. Максимальная нагрузка: 16 А (3,5 кВт). Пределы регулирования температуры: +10°С - +55°С. Гарантия 1 год. |  |  | 1 850 руб
19 |  | Программируемый терморегулятор ТД 62.116 с жидкокристаллическим экраном, программа на сутки. Позволяет задавать индивидуальные режимы работы в течение дня с различной температурой. Обеспечивает контроль температуры: воздуха, пола, воздуха и пола. Максимальная нагрузка: 16 А (3,5 кВт). Установленный температурный диапазон: +5….+90гр. Напряжение питания: 220В. Ограничение переохлаждения. Экран с подсветкой. Сохранение параметров. Заводские параметры/параметры пользователя. Датчик пола в комплекте. Гарантия 2 года. |  |  | 2 500 руб
20 |  | Программируемый терморегулятор ТД 51 с жидкокристаллическим экраном, программа на неделю (сутки). Позволяет задавать индивидуальные режимы работы в течение дня с различной температурой. Обеспечивает контроль температуры: воздуха, пола, воздуха и пола. Максимальная нагрузка: 16 А (3,5 кВт). Установленный температурный диапазон: +5….+90гр. Напряжение питания: 220В. Ограничение переохлаждения. Экран с подсветкой. Сохранение параметров Заводские параметры/параметры пользователя. Датчик пола в комплекте. Гарантия 2 года. |  |  | 2 650 руб
21 |  | Программируемый терморегулятор ТД 91.716 с жидкокристаллическим (сенсорным) экраном, программа на неделю (сутки). Обеспечивает контроль температуры: воздуха, пола, воздуха и пола. Максимальная нагрузка: 16 А (3,5 кВт). Установленный температурный диапазон: +5….+90гр. Напряжение питания: 220В. Программирование суточных 6 режимов обогрева по дням недели. Ограничение переохлаждения. Экран с подсветкой. Сохранение параметров. Заводские параметры/параметры пользователя. Датчик пола в комплекте. Гарантия 2 года |  |  | 2 800 руб
Терморегуляторы UTH
22 |  | Накладной электронный терморегулятор ТД 170/ ТД 170Р (с пультом) Терморегулятор оснащен таймером отключения. Напряжение питания: 220В. Частота сети: 50 Гц. Максимальный ток нагрузки: 18 А (4,0 кВт). Диапазон задания температур: +1 С…+60 С. Цифровой дисплей. Встроенные защиты – от скачков напряжения, обрыва или замыкания цепи датчика, автопереход в аварийный режим при нештатных ситуациях. Гарантия 1 год. |  |  | 1 700 руб 2100 руб (с пультом)
23 |  | Накладной терморегулятор ТД 120 Напряжение питания: 220В. Частота сети: 50 Гц. Максимальный ток нагрузки: 18 А.(4,0 кВт). Диапазон задания температур: +1 С…+60 С. Цифровой дисплей. Датчик в комплекте. Гарантия 1 год. |  |  | 1 960 руб
24 |  | Накладной терморегулятор ТД 200, цвета белый, золотой. Напряжение питания: 220В. Частота сети: 50 Гц. Максимальный ток нагрузки: 18 А. (4,0 кВт) Диапазон задания температур: +1 С…+60 С. Цифровой дисплей. Датчик в комплекте. Гарантия 1 год |  |  | 2 100 руб
25 |  | Встраиваемый терморегулятор ТД UTH-JP Напряжение питания: 220В. Частота сети: 50 Гц.Мальный ток нагрузки: 27 А. (6,0 кВт). Цифровой дисплей. Диапазон задания температур: от 1 до +60С. Датчик в комплекте - 2м. Индикация температуры – сегментный индикатор. Встроенные защиты – от скачков напряжения, обрыва или замыкания цепи датчика, автопереход в аварийный режим при нештатных ситуациях. Гарантия 1 год |  |  | 4 700 руб
26 |  | Накладной терморегулятор ТД 90 Напряжение питания: 220В. Частота сети: 50 Гц. Максимальный ток нагрузки: 30 А. (6,0 кВт; 3,0 кВт на каждую зону) Диапазон задания температур: +1 С…+60 С. Цифровой дисплей. Количество зон регулирования - 2. Два датчика пола в комплекте - 2м. Гарантия 1 год |  |  | 3 450 руб
27 |  | Встраиваемый программируемый терморегулятор ТД -10A Напряжение питания: 100-250В. Частота сети: 50-60 Гц. Максимальный ток нагрузки: 18А. (4,0 кВт). Диапазон задания температур: -20…+80°С. Цифровой дисплей. Защита от детей. Термодатчик пола - 2м. Гарантия 1 год. |  |  | 5 400 руб
Сопутствующие материалы для укладки термопленки
28 | Теплоизоляционный материал Полизол, 3,0 мм, ширина 1 м Укладывается под термопленку в качестве первого слоя с отражающим эффектом. |  |  |  | 50 руб/м.п.
29 | Провод медный в изоляции ПВХ 1х1,5мм |  |  |  | 15 руб/м.п.
30 | Провод медный в изоляции ПВХ 1х2,5мм |  |  |  | 22 руб/м.п.
31 | Сетка пластиковая, 2м. Используется только при укладке теплого пола под кафельную плитку. |  |  |  | 80 руб/м2
32 | Коробка установочная 80х80х45мм (накл.) |  |  |  | 67 руб
33 | Коробка установочная d-68мм, h-45мм (встроен.) |  |  |  | 13,50 руб
34 | Комплект подключения (наконечник - 2 шт, люверс - 2 шт, изоляция - 20 см) |  |  |  | 80 руб
35 | Клей 0,5л Клей 0,25л |  |  |  | 155 руб 78 руб
36 | Грунт адгезионный акриловый 2,5 кг. Расход: 1м2 - 0,3кг |  |  |  | 270 руб
37 | Степлер для заклепок |  |  |  | 1000 руб
Система скидок на общую сумму при покупке теплого пола: от 10 000р - 3%, от 15 000р - 4%, от 20 000р - 5%, от 30 000р - 6%, от 40 000р - 8%, от 50 000р - 10%, от 100 000р - 15%
тел: (343) 201-90-40, 323-88-89, www.teplo-pol.com
В цену термопленки входит: комплект подключения (электрические наконечники с изоляцией, заклепки, комплект электроизоляционного скотча), резка термопленки по размерам заказчика, установка электрических контактов и электроизоляции, консультации по установке терморегулятора и термопленки.

## Нагревательные маты Russian
"МЫ ДАРИМ ЛЮДЯМ ТЕПЛО!" ООО "АТЛАНТА", г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, 8 тел./факс: (343) 323-88-89, 201-80-70 Филиалы: г. Екатеринбург, ТЦ "Буревестник", 3 этаж, ул. Белореченская, 28А; ТК "ДОКЕР", ул. Бахчиванджи, 2, павильон В 7/6, ТК "НОВОМОСКОВСКИЙ", ул. Металлургов, 70, павильон Я/3.2.
Нагревательные маты RUSSIAN HEAT
Конструкция теплого мата RUSSIAN HEAT представляет из себя двухжильный экранированный кабель, нагревающийся за счет высокого сопротивления материала из которого он изготовлен толщиной 4,22 мм, смонтированный на полихлорвиниловой сетке шириной 500 мм, с фиксированным шагом укладки. Температура пола поддерживается с помощью терморегулятора с выносным датчиком температуры (приобретается отдельно). Расчетная мощность: 150 Вт на 1 квадратный метр. Гарантия – 25 лет.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТОВ RUSSIAN HEAT:
1. Конструкция греющего провода: двухжильный 2. Оболочка и изоляция провода-поливинилиденфторид (FEP) 3. Диаметр провода - 3,6 +- 0,1 мм 4. Напряжение питания: 230В +- 5% 5. Линейная мощность провода: 12Вт / м.пог. 6. Мощность секции: 150 Вт/м.кв. 7. Максимальная температура поверхности: 104 ° C 8. Минимальный коэффициент изгиба: 5D 9. Длина провода подключения к сети : 2,5 +- 0,1 м 10. Максимальная температура окружающего воздуха + 32 C 11. Минимальная температура окружающего воздуха для укладки мата: +4 С 12. Степень защиты IP 67, (самозатухание) 13. Соответствует требованиям IEC 60800, IEC 60332-1 14. Произведено в Малайзии, экспортируется в США и Европу более 10 лет 15. Комплект: мат, индивидуальная упаковка, инструкция, гарантийный талон
Наименование |  | Мощность на 1 комплект | Цена за комплект
Нагревательный мат 0,5х 1,0м (0,5м2), длина провода 12,5м |  | 75 Вт | 2000
Нагревательный мат 0,5х 2,0м (1,0м2), длина провода 12,5м |  | 150 Вт | 2500
Нагревательный мат 0,5х 3,0м (1,5м2), длина провода 18,8м |  | 225 Вт | 3500
Нагревательный мат 0,5х 4,0м (2,0м2), длина провода 25,0м |  | 300 Вт | 4100
Нагревательный мат 0,5х 5,0м (2,5м2), длина провода 31,3м |  | 375 Вт | 4650
Нагревательный мат 0,5х 6,0м (3,0м2), длина провода 37,5м |  | 450 Вт | 5200
Нагревательный мат 0,5х 7,0м (3,5м2), длина провода 43,8м |  | 525 Вт | 6000
Нагревательный мат 0,5х 8,0м (4,0м2), длина провода 50,0м |  | 600 Вт | 6900
Нагревательный мат 0,5х10,0м (5,0м2), длина провода 62,5м |  | 750 Вт | 7500
Нагревательный мат 0,5х12,0м (6,0м2), длина провода 75,0м |  | 900 Вт | 7800
Нагревательный мат 0,5х14,0м (7,0м2), длина провода 87,5м |  | 1050 Вт | 8600
Нагревательный мат 0,5х16,0м (8,0м2), длина провода 100,0м |  | 1200 Вт | 9300
Нагревательный мат 0,5х18,0м (9,0м2), длина провода 112,5м |  | 1350 Вт | 10200
Нагревательный мат 0,5х20,0м (10,0м2), длина провода 125,0м |  | 1500 Вт | 11200
Нагревательный мат 0,5х24,0м (12,0м2), длина провода 150,0м |  | 1800 Вт | 12200
Нагревательный мат 0,5х30,0м (15,0м2), длина провода 187,5м |  | 2250 Вт | 16500
Система скидок на общую сумму при покупке теплого пола: от 10 000р - 3%, от 15 000р - 4%, от 20 000р - 5%, от 30 000р - 6%, от 40 000р - 8%, от 50 000р - 10%, от 100 000р - 15%
тел.: (343) 201-90-40, 323-88-89, www.teplo-pol.com

## Секции нагревательные Russi
"МЫ ДАРИМ ЛЮДЯМ ТЕПЛО!" ООО "АТЛАНТА", г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, 8 тел./факс: (343) 323-88-89, 201-80-70 Филиалы: г. Екатеринбург, ТЦ "Буревестник", 3 этаж, ул. Белореченская, 28А; ТК "ДОКЕР", ул. Бахчиванджи, 2, павильон В 7/6, ТК "НОВОМОСКОВСКИЙ", ул. Металлургов, 70, павильон Я/3.2.
Нагревательные секции RUSSIAN HEAT
Предназначены для обустройства теплого пола из плитки и керамогранита путем заливки в песчано- бетонную стяжку 4-5 см. Нагревательные секции на основе двужильного греющего провода уверенно зарекомендовали себя как очень надежные в эксплуатации. Минимизация энергопотерь за счет продолжительного сохранения тепла полом. Для сокращения теплопотерь рекомендуем укладывать теплоизоляцию под теплые полы.
Ориентировочный срок полного высыхания стяжки от 28 дней. Гарантия – 25 лет.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :
Тип кабеля | Двужильный, экранированный
Номинальное напряжение | 220-230V
Производимая мощность | 20 W/m ±7 %
Размер греющего кабеля | 10-155 м
Минимальный радиус изгиба | 50 мм
Диаметр греющего кабеля | 4.8-5.6 мм
Изоляция жил кабеля | TPEE – Высокоэластичный термопластичный полиэфирный эластомер
HDPE – Сшитый высокоплотный полиэтилен
Внешняя оболочка | LSZH – ПВХ, не распространяющая горение и дымовыделение, не содержит галогенов
Максимальная t нагрева кабеля | 115
Максимальная t внешней среды | 30
Минимальная установочная t | 5
Подводящий провод | Двужильный провод, длина 2.5 м
Предлагаем нагревательные секции с площадью обогрева от 1,1 до 30 м.кв.
НАИМЕНОВАНИЕ | Мощность секции, Ватт | Длина греющего кабеля, м | Сопротивление секции, Ом | ЦЕНА | Площадь обогрева при удельной мощности
[5 empty] | 100 ватт на метр кв. | 120 ватт на метр кв. | 125 ватт на метр кв. | 150 ватт на метр кв. | 180 ватт на метр кв.
обогреваемый объект |  |  |  |  | комната, спальня, кухня |  | коридор, холл, ванна, туалет |  | балкон
Греющий кабель WFOH /D 200/20 | 200 | 10 | 242 | 2400 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.0833
Греющий кабель WFOH /D 300/20 | 300 | 15 | 161.3 | 2850 | 3 | 2.5 | 2.4 | 2 | 1.6667
Греющий кабель WFOH /D 400/20 | 400 | 20 | 121 | 3350 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 2.25
Греющий кабель WFOH /D 500/20 | 500 | 25 | 96.8 | 3900 | 5 | 4.2 | 4 | 3.3 | 2.75
Греющий кабель WFOH /D 600/20 | 600 | 30 | 80.7 | 4320 | 6 | 5 | 4.8 | 4 | 3.3333
Греющий кабель WFOH /D 700/20 | 700 | 35 | 69.1 | 4800 | 7 | 5.8 | 5.6 | 4.6 | 3.8333
Греющий кабель WFOH /D 850/20 | 850 | 42.5 | 56.9 | 5620 | 8.5 | 7.1 | 6.8 | 5.7 | 4.75
Греющий кабель WFOH /D 1000/20 | 1000 | 50 | 48.4 | 7000 | 10 | 8.3 | 8 | 6.7 | 5.5833
Греющий кабель WFOH /D 1200/20 | 1200 | 60 | 40.3 | 7650 | 12 | 10 | 9.6 | 8 | 6.6667
Греющий кабель WFOH /D 1400/20 | 1400 | 70 | 34.6 | 8580 | 14 | 11.7 | 11.2 | 9.3 | 7.75
Греющий кабель WFOH /D 1600/20 | 1600 | 80 | 30.3 | 9320 | 16 | 13.3 | 12.8 | 10.7 | 8.9167
Греющий кабель WFOH /D 1800/20 | 1800 | 90 | 26.9 | 10050 | 18 | 15 | 14.4 | 12 | 10
Греющий кабель WFOH /D 2000/20 | 2000 | 100 | 24.2 | 11350 | 20 | 16.7 | 16 | 13.3 | 11.0833
Греющий кабель WFOH /D 2200/20 | 2200 | 110 | 22 | 12200 | 22 | 18.3 | 17.6 | 14.7 | 12.25
Греющий кабель WFOH /D 2400/20 | 2400 | 120 | 20.2 | 13600 | 24 | 20 | 19.2 | 16 | 13.3333
Греющий кабель WFOH /D 2600/20 | 2600 | 130 | 18.6 | 15950 | 26 | 21.7 | 20.8 | 17.3 | 14.4167
Греющий кабель WFOH /D 2800/20 | 2800 | 140 | 17.3 | 17450 | 28 | 23.3 | 22.4 | 18.7 | 15.5833
Греющий кабель WFOH /D 3100/20 | 3100 | 155 | 15.6 | 18200 | 31 | 25.8 | 24.8 | 20.7 | 17.25
Шаг укладки греющего кабеля (площадь укладки кабеля/длина кабеля*1000= шаг, мм) |  |  |  |  | 200 | 167 | 160 | 133 | 110
При выборе нагревательной секции " Russian Heat" рекомендуем воспользоваться таблицей:
Например: Вам необходимо обустроить комфотный обогрев комнаты. Расчетная площадь укладки (не путать с площадью комнаты) составляет 9,0 м.кв.
За основу берем данные столбца "100 ватт на метр кв." или "120 ватт на метр кв." Идем вниз до показателя 8,5 или 8,3.
Необходимые по мощности секции для Вашей комнаты: на 850 или 1000 ватт.
Шаг укладки нагревательного кабеля (расстояние между его линиями) вычисляем: 9 м.кв. делим на 42,5 или 50,0 и умножаем на 1000. получаем соотвественно 210 или 180 мм.

## ArnoldRak (кабель)
"МЫ ДАРИМ ЛЮДЯМ ТЕПЛО!" ООО "АТЛАНТА", г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, 8 тел./факс: (343) 323-88-89, 201-80-70 Филиалы: г. Екатеринбург, ТЦ "Буревестник", 3 этаж, ул. Белореченская, 28А; ТК "ДОКЕР", ул. Бахчиванджи, 2, павильон В 7/6, ТК "НОВОМОСКОВСКИЙ", ул. Металлургов, 70, павильен Я/3.2.
Кабельные системы обогрева "Arnold Rak"
1) Обогрев крыш и водостоков • Тефлоновая изоляция. • Имеет две греющие жилы, что позволяет кабелю быстрее нагреваться и снижает износ до минимума. • Внешние размеры: 2,7 х 4,5 мм. • Мощность 25 Ватт на погонный метр. • Холодные провода подключения (тефлон) 1 м. • Предназначен для: - обогрева крыш и водостоков - укладки под кафель и другие типы пола.
Тип | Длина кабеля, м |  | Мощность кабеля, Вт | Цена
RAG-08 | 8 |  | 200 | 2 200 - 00
RAG-16 | 16 |  | 400 | 2 400 - 00
RAG-27 | 27 |  | 675 | 5 000 - 00
RAG-36 | 36 |  | 900 | 5 700 - 00
RAG-56 | 56 |  | 1400 | 8 600 - 00
RAG-80 | 80 |  | 2000 | 11 600 - 00
2) Система для защиты труб от обледенения • Тефлоновая изоляция. • Встроенный датчик температуры. • Европейская вилка с заземлением. • Мощность 16 Ватт на погонный метр. • Система включается при t трубы ниже +2°С и выключается при t 10°C.
Тип | Длина кабеля, м |  | Мощность кабеля, Вт | Цена
PH-03 | 3 |  | 48 | 1 900 - 00
PH-05 | 5 |  | 80 | 2 500 - 00
PH-07 | 7 |  | 112 | 3 000 - 00
PH-10 | 10 |  | 160 | 3 400 - 00
PH-14 | 14 |  | 224 | 3 800 - 00
3) Тонкий двужильный кабель, не требующий стяжки. • Двужильный экранированный кабель, две греющие жилы, каждая в тефлоновой изоляции, наружный диаметр 3,1 мм. • Экран кабеля - алюминиевая фольга, луженая медь. • Рабочее напряжение 220-230 V. • Мощность 18 Вт/п.м. • Холодные провода подключения 3 м. • Длина кабеля от 10,5 до 109,0 п.м. • Предназначен для укладки в пол без формирования бетонной стяжки для подогрева пола и отопления внутри и снаружи помещения, с изменением шага укладки по вашему усмотрению.
Тип | Длина кабеля, м |  | Мощность кабеля, Вт | Цена
PHS-CT-01-t | 10.5 |  | 189 | 2 450 - 00
PHS-CT-02-t | 16 |  | 288 | 3 150 - 00
PHS-CT-03-t | 21 |  | 378 | 3 800 - 00
PHS-CT-04-t | 32 |  | 575 | 5 450 - 00
PHS-CT-05-t | 42 |  | 756 | 6 750 - 00
PHS-CT-06-t | 55 |  | 990 | 8 060 - 00
PHS-CT-07-t | 71 |  | 1278 | 10 070 - 00
PHS-CT-08-t | 92 |  | 1656 | 12 720 - 00
PHS-CT-09-t | 109 |  | 1963 | 13 780 - 00