Азбука Инструмента 911

Продажа строительного и промышленного оборудования.

г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2

т. (383)362-05-36, 362-06-46

E-mail:2124177@mail.ru

Трансформаторы для прогрева бетона         27.11.2013г

| Модель | Питающая сеть, мощность нагрузки | Ступени напряжения на холостом ходу на стороне СН, В | Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | Вес кг | Прогреваемый V бетона (при -5 °) куб/м | Диапазон устанавлив. на датчике t, °С | Цена (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТПТО 80 с ТМТО - 80 | 380 В, 50Гц, 3 фазы 80 кВА | 55, 65, 75, 85, 95 | 1210х1000х 1470 | 650 | 30-40 | 0-100 | 168 000 |
| КТПТО 80 с ТМТО – 80 Б/А (Барнаул) | 380 В, 50Гц, 3 фазы 80 кВА | 55, 68, 80, 95 | 600х800х 1450 | 600 | 30-40 | 0-100 | 126 000 |
| КТПТО 80 с ТМТО – 80 (Барнаул) | 380 В, 50Гц, 3 фазы 80 кВА | 55, 65, 75, 85, 95 | 1210х1000х 1470 | 650 | 30-40 | 0-100 | 136 800 |
| ТСЗП-80/ 0,38 | 380 В, 50Гц, 3 фазы 80 кВА | 45, 55, 67,80 95, 115 | 1000х560х 830 | 650 | 30-40 | 0-100 | 85 000 |
| СПБ - 80 | 380 В, 50Гц, 3 фазы 80 кВА | 35, 45, 60, 80 | 1310х800х 1070 | 365 | 30-40 | 0-100 | 103 400 |
| СПБ –70П | 380 В, 50Гц, 3 фазы 70 кВА | 45,60,80 | 800х660х750 | 300 | 30-40 | 0-100 | 85 000 |
| ТСДЗ-80/ 0,38 УЗ | 380 В, 50Гц, 3 фазы 80 кВА | 55, 65, 85 | 1040x700x 1040 | 380 | 30-40 | 0-100 | 100 000 |
| ТСЗП-63/ 0,38 | 380 В, 50Гц, 3 фазы 63 кВА | 45,55,67,80,95 | 1000х560х 830 | 350 | 20-30 | 0-100 | 68 000 |
| ТСДЗ-63/ 0,38УЗ | 380 В, 50Гц, 3 фазы 63 кВА | 50, 65, 80, 100 | 750х650х 750 | 300 | 20-30 | 0-100 | 78 200 |
| Мат термоэлектр. для прогрева бетона, кирпич. кладки, грунта | размер 1100х2740 мм | 9 370 |
| Провод прогрев ПНСВ-1,2 | метр (бухта 1000 м) | руб/м |
|  |  | 1,2 |
| Провод прогрев ПНСВ-1,6 | метр (бухта 1000 м) | 2,0 |
| Провод прогрев ПГПЖ-1,2 | метр (бухта 1000 м) | 1,8 |
| Провод прогрев ПГПЖ-1,6 | метр (бухта 1000 м) | 2,5 |

ТСДЗ-63/0,38	                  КТПТО-80                                  ТСПБ-63            Мат	 термоэлектрический