Общество с ограниченной ответственностью НПО «ЗВЕЗДА» 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1, офис 402, ИНН 5404454344 КПП 540401001 ОКПО 38761823, ОКАТО 50401377000, ОКВЭД-2001-51.70, ОГРН 1125476017721, Р/с 40702810808900000386 в «Банк24.ру» (ОАО) г.Екатеринбург, к/с 30101810600000000859 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, БИК 046577859 Тел. (383) 299-39-85, 248-82-83, 375-27-70, e-mail: ooonpozvezda@yandex.ru, www.npogenerator.ru

ПРАЙС-ЛИСТ  2013г. на «Опоры освещения»

Опоры с установкой в грунт.

Опоры трубчатые  для монтажа в грунт (рис.1) и крепления 1-го кронштейна.

| Обозначение | Размеры, мм | Цена*, руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
|  | H | h | h2 | d3 | d2 | Масса, кг |  |
| Опора ОТ-4,0-2,0 (108/76) | 4000 | 2000 | 2300 | 108 | 76 | 6565 | 6 200 |
| Опора ОТ-5,0-2,0 (108/76) | 5000 | 2000 | 2300 | 108 | 76 | 71 | 6 900 |
| Опора ОТ-6,0-2,0 (108/76) | 6000 | 2000 | 3800 | 108 | 76 | 88 | 8 600 |
| Опора ОТ-7,0-2,0 (108/76) | 7000 | 2000 | 3800 | 108 | 76 | 94 | 9 500 |
| Опора ОТ-8,0-2,0 (108/76) | 8000 | 2000 | 3800 | 108 | 76 | 100 | 10 500 |
| Опора ОТ-9,0-2,0 (108/76) | 9000 | 2000 | 3800 | 108 | 76 | 104 | 11 600 |
| Опора ОТ-10,0-2,0 (108/76) | 10000 | 2000 | 3800 | 108 | 76 | 110 | 12 800 |

Опоры трубчатые для монтажа в грунт (рис.1) и крепления 1-го до 4-х кронштейнов.

| Обозначение | Размеры, мм | Цена*, руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
|  | H | h | h2 | d2 | d3 | вес |  |
| Опора ОТ-5,0-2,0 (159/108) | 5000 | 2000 | 1900 | 108 | 159 | 126 | 12 000 |
| Опора ОТ-6,0-2,0 (159/108) | 6000 | 2000 | 1900 | 108 | 159 | 137 | 12 500 |
| Опора ОТ-7,0-2,0 (159/108) | 7000 | 2000 | 3800 | 108 | 159 | 147 | 13 000 |
| Опора ОТ-8,0-2,0 (159/108) | 8000 | 2000 | 3800 | 108 | 159 | 158 | 13 700 |
| Опора ОТ-9,0-2,0 (159/108) | 9000 | 2000 | 3800 | 108 | 159 | 169 | 14 800 |
| Опора ОТ-10,0-2,0 (159/108) | 10000 | 2000 | 3800 | 108 | 159 | 180 | 16 200 |
| Опора ОТ-11,0-2,0 (159/108) | 11000 | 2000 | 3800 | 108 | 159 | 192 | 17 500 |

Опоры с фланцевым соединением.

Опоры трубчатые фланцевые (рис.2) для крепления кронштейна на один светильник.

| Обозначение | Размеры, мм | Цена*, руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
|  | H | h | h2 | d2 | d1 | Масса, кг |  |
| Опора ОТ-5,0-2,0 (ф) (108/76) | 5000 | 2000 | 2300 | 108 | 76 | 75 | 8 700 |
| Опора ОТ-6,0-2,0 (ф) (108/76) | 6000 | 2000 | 2300 | 108 | 76 | 82 | 9 600 |
| Опора ОТ-7,0-2,0 (ф) (108/76) | 7000 | 2000 | 2300 | 108 | 76 | 89 | 10 600 |
| Опора ОТ-8,0-2,0 (ф) (108/76) | 8000 | 2000 | 2300 | 108 | 76 | 96 | 11 700 |
| Опора ОТ-9,0-2,0 (ф) (108/76) | 9000 | 2000 | 2300 | 108 | 76 | 103 | 12 900 |
| Опора ОТ-10,0-2,0 (ф) (108/76) | 10000 | 2000 | 2300 | 108 | 76 | 110 | 14 500 |
| Опора ОТ-11,0-2,0 (ф) (108/76) | 11000 | 2000 | 2300 | 108 | 76 | 117 | 16 000 |

Опоры трубчатые фланцевого соединения для крепления до 4-х кронштейнов.

| Обозначение | Размеры, мм | Цена*, руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
|  | H | h | h2 | d1 | d2 | вес |  |
| Опора ОТ-4,0-2,0(ф) (159/108) | 4000 | 2000 | 2300 | 108 | 159 | 150 | 16 000 |
| Опора ОТ-5,0-2,0 (ф) (159/108) | 5000 | 2000 | 2300 | 108 | 159 | 160 | 16 800 |
| Опора ОТ-6,0-2,0 (ф) (159/108) | 6000 | 2000 | 2300 | 108 | 159 | 171 | 17 640 |
| Опора ОТ-7,0-2,0 (ф) (159/108) | 7000 | 2000 | 2300 | 108 | 159 | 182 | 18 530 |
| Опора ОТ-8,0-2,0 (ф) (159/108) | 8000 | 2000 | 2300 | 108 | 159 | 193 | 19 500 |
| Опора ОТ-9,0-2,0 (ф) (159/108) | 9000 | 2000 | 2300 | 108 | 159 | 204 | 20 500 |
| Опора ОТ-10,0-2,0 (ф) (159/108) | 10000 | 2000 | 2300 | 108 | 159 | 215 | 21 500 |

Цилиндрические силовые опоры освещения на 1, 2, 3 или 4 светильника

| Обозначения | Размеры, мм | Цена*, руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
|  | H | h | h3 | d1 | d2 | d3 |  |
| Опора ОС-5,0-2,0 | 5000 | 2000 | 1800 | 133 | 159 | 219 | 18 000 |
| Опора ОС-6,0-2,0 | 6000 | 2000 | 1800 | 133 | 159 | 219 | 19 000 |
| Опора ОС-7,0-2,0 | 7000 | 2000 | 3700 | 133 | 159 | 219 | 21 500 |
| Опора ОС-8,0-2,0 | 8000 | 2000 | 3700 | 133 | 159 | 219 | 22 500 |
| Опора ОС-8,0-2,8 | 8000 | 2800 | 2900 | 133 | 159 | 219 | 23 000 |
| Опора ОС-9,0-2,0 | 9000 | 2000 | 3700 | 133 | 159 | 219 | 23 000 |
| Опора ОС-10,0-2,0 | 10000 | 2000 | 3700 | 133 | 159 | 219 | 24 000 |
| Опора ОС-10,0-2,8 | 10000 | 2800 | 2900 | 133 | 159 | 219 | 25 000 |
| Опора ОС-11,0-2,0 | 11000 | 2000 | 3700 | 133 | 159 | 219 | 25 500 |
| Опора ОС-5,0-2,0 (ф) | 5000 | 2000 | 1800 | 133 | 159 | 219 | 22 000 |
| Опора ОС-6,0-2,0 (ф) | 6000 | 2000 | 1800 | 133 | 159 | 219 | 23 000 |
| Опора ОС-7,0-2,0 (ф) | 7000 | 2000 | 3700 | 133 | 159 | 219 | 24 500 |

*в цену изделий включена стоимость закладной части, крепежа и покраска грунт-эмалью «АЛПОЛ» серебристого цвета.

Кронштейны для опор освещения.

| КРОНШТЕЙНЫ ПАРКОВЫЕ | КРОНШТЕЙНЫ КОНСОЛЬНЫЕ |
| --- | --- |
| 1 | Кронштейн К-1 | 677 | Однорожковый (ф42/48мм) |
| 2 | Кронштейн К-2 | 819 | 1 | К1К-1х1 | 1 733 |
| 3 | Кронштейн К-3 | 783 | 2 | К1К-1,5х1,5 | 1 942 |
| 4 | Кронштейн К-4 | 671 | 3 | К1К-2х2 | 2 782 |
| 5 | Кронштейн К-5 | 836 | 4 | К1К-2,5х2,5 | 2 997 |
| 6 | Кронштейн К-6 | 741 | Двухрожковый (ф48мм) |
|  | 1 | К2К-1х1 | 3 380 |
| КРОНШТЕЙН КОНСОЛЬНЫЙ | 2 | К2К-1,5х1,5 | 3 746 |
| 1 | Настенный регулируемый КР-1 | 280 | 3 | К2К-2х2 | 4 112 |
| 2 | Кронштейн К-7 | 770 | 4 | К2К-1,5х1,8 | 3 716 |
|  |  |  | 5 | К2К-1,5х2,5 | 4 397 |
|  |  |  | 6 | К2К-2,5х2,5 | 4 591 |
| Четырехрожковый (ф48мм) | Трехрожковый (ф48мм) |
| 1 | К4К-1-1 | 4 859 | 1 | К3К-1х1 | 4 336 |
| 2 | К4К-1,5х1,5 | 5 644 | 2 | К3К-1,5х1,5 | 4 859 |
| 3 | К4К-2х2 | 6 323 | 3 | К3К-2х2 | 5 644 |
| 4 | К4К-2,5х2,5 | 7 214 | 4 | К3К-2,5х2,5 | 5 958 |

Директор ООО НПО «Звезда»  Клепов Юрий Сергеевич .т. +7-913-917-39-85