659316, Алтайский край, г.Бийск, а/я 22

ИНН 2204031843 , КПП 220401001

Р/с 40702810702450131711

Алтайское ОСБ 8644 Сбербанка РФ  г. Барнаул

БИК 040173604, К/с 30101810200000000604

Тел.(факс): (3854) 44-94-33,  44-94-00, E-mail: promkotlo@mail.ru

ПРАЙС

СКОРЛУПЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

для изоляции трубопроводов

| №п/п | Диаметр трубы,мм | Толщина изоляции, мм | Цена скорлупы без покровного слоя, руб./м.п. | Цена отвода без покровного слоя, руб./шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32 | 30 | 170-00 | ------- |
| 2 | 45 | 30 | 180-00 | ------- |
| 3 | 57 | 40 | 240-00 | 388-00 |
| 4 | 76 | 40 | 265-00 | 418-00 |
| 5 | 89 | 40 | 280-00 | 442-00 |
| 6 | 108 | 40 | 315-00 | 474-00 |
| 7 | 114 | 40 | 325-00 | 482-00 |
| 8 | 133 | 40 | 330-00 | 514-00 |
| 9 | 159 | 40 | 355-00 | 558-00 |
| 10 | 219 | 40 | 430-00 | --------- |
| 11 | 273 | 40 | 495-00 | --------- |
| 12 | 325 | 40 | 565-00 | --------- |
| 13 | 426 | 50 | 920-00 | --------- |
| 14 | 530 | 50 | 1155-00 | --------- |
|  |  |  | Цены указаны с НДС на 10.01.2012г. |

Основные технические характеристики скорлуп из пенополиуретана:

- Плотность – 45-70 кг/м3;

- Коэффициент теплопроводности – 0,025 Вт/м*К;

- Содержание закрытых пор – 95%;

- Пожаростойкость – Г2-Г3, самозатухающий;

- Долговечность – не менее 20 лет.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ.

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК.

# Text boxes

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПРОМКОТЛОСЕРВИС