|  | ООО «Профи Арт» 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 49,оф.200 Тел.: 8(863)256-14-93 Факс: 8(863)237-20-26 E-mail: profiart.decor@gmail.com |
| --- | --- |

Прайс-лист

на скорлупу из пенополистирола для теплоизоляции труб

цены по состоянию на 04.10.2016 г.

| Условный проход трубы (Dy) мм | Диаметр резьбы (G), дюйм | Наружный диаметр трубы (Dнар), мм | Толщина теплоизоляционного материала, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стальная ВГП водогазопроводная | Стальная БШ бесшовная | Полимерная пластиковая | Металло- полимерная металлопластиковая | 30 мм | 40 мм | 50 мм |
| 10 | 3/8" | 17 | 16 | 16 | 16 | 44 руб. | 77 руб. | 110 руб. |
| 15 | 1/2" | 21,3 | 20 | 20 | 20 | 54 | 86 | 125 |
| 20 | 3/4" | 26,8 | 26 | 25 | 26 | 63 | 93 | 135 |
| 25 | 1" | 33,5 | 32 | 32 | 32 | 69 | 113 | 140 |
| 32 | 1 1/4" | 42,3 | 42 | 40 | 40 | 82 | 131 | 161 |
| 40 | 1 1/2" | 48 | 45 | 50 | 50 | 88 | 143 | 181 |
| 50 | 2" | 60 | 57 | 63 |  | 116 | 150 | 196 |
| 65 | 2 1/2" | 75,5 | 76 | 75 |  | 128 | 169 | 243 |
| 80 | 3" | 88,5 | 89 | 90 |  | 149 | 196 | 259 |
| 90 | 3 1/2" | 101,3 | 102 | 110 |  | 158 | 220 | 300 |
| 100 | 4" | 114 | 108 | 125 |  | 190 | 253 | 330 |
| 125 | 5" | 140 | 133 | 140 |  | 235 | 287 | 340 |
| 150 | 6" | 165 | 159 | 160 |  | 264 | 335 | 416 |
| 200 | 10" | 219 |  |  |  | 338 | 405 | 463 |
| 250 | 12" | 273 |  |  |  | 437 | 554 | 623 |
| 300 | 14" | 325 |  |  |  | 526 | 710 | 728 |

Примечание:

1. В качестве теплоизоляции используется пенополистирол марки ПСБ-С 25Ф(пл.16-17 кг/м3).

2. Параметры водогазопроводных труб в соответствии с  ГОСТ  3262-75, бесшовных ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75, полимерных ГОСТ 18599-01, металлополимерных в соответствии европейскому стандарту - DIN 16833.

3. Другие размеры по договоренности. Цены указаны в рублях с НДС за 1 м.п.

Скидки на опт.