- Труба обсадная ПНД с резьбовым соединением (длина 4м)

| Диаметр, стенка | Производитель | Цена с НДС |
| --- | --- | --- |
| D=94, 7,0мм | г. Москва | 360 руб/м.п. |
| D=110, 10,0мм | г. Екатеринбург | 450 руб/м.п. |
| D=117, 7,3мм | г. Москва | 370 руб/м.п. |
| D=125, 7,3мм | г. Москва | 390 руб/м.п. |
| D=128, 7,3мм | г. Москва | 390 руб/м.п. |
| D=128, 7,3мм | «Офор.ми» (ТУ) | 335 руб/м.п. |
| D=140, 8,0 мм | г. Москва | 500 руб/м.п. |
| D=160, 9,1 мм | г. Москва | 590 руб/м.п. |
| D=160, 8,5мм | г. Екатеринбург | 590 руб/м.п. |
| D=160, 9,1мм | «Офор.ми» (ТУ) | 520 руб/м.п. |

- Труба обсадная ПНД с резьбовым соединением (длина 2м)

| Диаметр, стенка | Производитель | Цена с НДС |
| --- | --- | --- |
| D=128, 7,3мм | «Офор.ми» (ТУ) | 355 руб/м.п. |
| D=160, 9,1мм | «Офор.ми» (ТУ) | 560 руб/м.п. |

- Труба напорная водопроводная ПНД (рулонная)

| Диаметр, стенка | Производитель | Цена с НДС |
| --- | --- | --- |
| D=25, 2,0мм | г. Москва | 35 руб/м.п. |
| D=32, 2,0мм | г. Москва | 45 руб/м.п. |

- Оголовок герметичный скважинный (универсальный, пластиковый)

| Страна производитель | Обсадная труба, диаметр | Напорная труба, диаметр | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Россия | 113-127 | 25,32 | 2 400 |
| Россия | 125-165 | 25,32 | 2 500 |

- Оголовок скважинный (универсальный, стальной)

| Страна производитель | Обсадная труба, диаметр | Напорная труба, диаметр | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Россия | 125-165 | 25,32 | 1 500 |

- Дополнительное оборудование

| Наименование | Характеристики | Единица измерения | Цена с НДС за ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабель электрический | КГ 2х1,5 | м.пог | 35,00 |
| Трос специальный нержавеющий в оплетке | Д-3мм | м.пог | 20,00 |
| Зажим для троса | Д-3мм | шт | 25,00 |
| Фитинг Д 25, 32 | Фитинг для перехода от насоса к трубе | шт | 100,00 |
| Монтажный набор (термомуфты 4шт+зажимы для троса 2шт) | Производитель: ООО «Офор.ми» | компл. | 150,00 |