## Изобр
Прайс - лист оборудования НПО "Лайф Новосибирск" ЗАО
№№ | Наименование оборудования | Базовая цена без НДС (руб) | Цена ( без НДС) при поставке партиями, руб |  |  |  | январь 2013 г. - март 2013г. | Базовая цена с НДС (руб)
|  |  | величина партии |  |  |  | Краткая техническая характеристика
|  |  | не менее 5 | не менее 10 | не менее 20 | не менее 50
1 | Теплорегулятор Р612 | 12390 | 11785.7053 | 11151 | 10572.8 | 10283.7 | Обслуживает до 3-х агрегатов, с силовыми выходами, цифровые датчики т-ры. | 14620.2
2 | Теплорегулятор Р614 | 17535 | 16679.7693 | 15781.5 | 14963.2 | 14554.05 | Обслуживает до 5-ти агрегатов, силовые выходы, внутренний источник питания 100 Вт, цифровые датчики температуры, встроенные диспетчерские функции. | 20691.3
3 | Теплорегулятор Р615 | 6665 | 6339.9294 | 5998.5 | 5687.4667 | 5531.95 | Обслуживает до 2-х агрегатов, с силовыми выходами, цифровые датчики температуры, шина RS485 | 7864.7
4 | Контроллер управления насосами Р301 | 4673.55 | 3695.5177 | 3496.5 | 3315.2 | 3224.55 | Контролирует и управляет работой спаренных циркуляционных насосов. | 5514.789
5 | Контроллер цифровых датчиков Р403 | 3885 | 3807.3 | 3729.6 | 3574.2 | 3496.5 | Собирает информацию с 10 -ти датчиков и транслирует в шину RS485 | 4584.3
6 | Шкаф управл. вентиляцией ШкУВ 612-02 | 36300 | 35574 | 34848 | 33396 | 32670 | Комплектный шкаф управления 2-мя приточными тепловыми системами | 42834
7 | Шкаф управл. вентиляцией ШкУВ 615-01 | 28375 | 26991.0724 | 25537.5 | 24213.3333 | 23551.25 | Комплектный шкаф управления 1 приточной тепловой системой | 33482.5
8 | Программа диспетчера ПроКом05 | 10873.9575 | 10656.4783 | 10438.9992 | 10004.0409 | 9786.5618 | Для наблюдения, управления контроллер., сбора архивов, построения графиков. | 12831.2699
9 | Программа диспетчера ПроКом051 | 3465 | 3296.0023 | 3118.5 | 2956.8 | 2875.95 | Для наблюдения и управлять контроллерами | 4088.7
10 | Теплорегулятор модульный Р615 | 5880 | 5593.2161 | 5292 | 5017.6 | 4880.4 | Обслуживает до 2-х агрегатов, питается от внешнего источника | 6938.4
11 | Контроллер связи и мониторинга Р732 | 15855 | 15081.7076 | 14269.5 | 13529.6 | 13159.65 | Транслирует информацию в Ethernet и модем от 5 контроллеров, мониторинг по шине MicroLan | 18708.9
12 | Привод для клапана L1хх | 4000 | 3804.9089 | 3600 | 3413.3333 | 3320 | Привод с усилием до 18,4 кгс(180Н) | 4720
13 | Привод для клапана L2хх | 4500 | 4280.5225 | 4050 | 3840 | 3735 | Привод с усилием до 18,4 кгс(180Н) и уменьшенным временем срабатывания | 5310
14 | Преобраз-ль в нормированный выход | 2404.5 | 2287.2259 | 2164.05 | 2051.84 | 1995.735 | Преобразователь выхода ШИМ в (0-10)В 1-но канальный для исполнительных механизмов | 2837.31
15 | Датчик т-ры наружного воздуха ДТА-05/1 | 414.75 | 394.5215 | 373.275 | 353.92 | 344.2425 | Датчик наружного воздуха аналоговый | 489.405
16 | Датчик т-ры наружного воздуха ДТЦ-06/1 | 453.6 | 431.4767 | 408.24 | 387.072 | 376.488 | Датчик наружного воздуха цифровой | 535.248
17 | Датчик температуры в воздуховод ДТА2 | 254.1 | 431.4767 | 408.24 | 387.072 | 376.488 | Датчик температуры в воздуховод с проводом 1,0м | 299.838
18 | Датчик температуры накладной ДТА-04 | 186.9 | 177.7844 | 168.21 | 159.488 | 155.127 | Датчик температуры накладной на трубопровод | 220.542
19 | Датчик темп-ры воздушный ДТЦ(А)-03 | 178.5 | 169.7941 | 160.65 | 152.32 | 148.155 | Датчик температуры для внутренних помещений. | 210.63
20 | Датчик т-ры воздуха цифровой ДТЦ-05 | 294 | 279.6608 | 264.6 | 250.88 | 244.02 | Датчик температуры для внутренних помещений. | 346.92
21 | Датчик температуры в воздуховод ДТЦ-08 | 357 | 339.5881 | 321.3 | 304.64 | 296.31 | Датчик т-ры погружной с герметичной гильзой, пониженной тепловой инерцией | 421.26
22 | Датчик т-ры погружной с гильзой ДТЦ-07 | 501.9 | 477.4209 | 451.71 | 428.288 | 416.577 | Датчик т-ры погружной с герметичной гильзой, пониженной тепловой инерцией | 592.242
23 | Клапан регулирующий КРП Ду15, | 2887.5 | 477.4209 | 451.71 | 428.288 | 416.577 | Ду15, Kvs=2,7m³/час, Тмакс 120ºС, Используется с приводом L1ххх, L2ххх | 3407.25
24 | Клапан регулирующий КРП Ду20, | 3792.6 | 3716.748 | 3640.896 | 3489.192 | 3413.34 | Ду20, Kvs=4,7m³/час, Тмакс 120ºС, Используется с приводом L1ххх, L2ххх | 4475.268
25 | Клапан регулирующий КРПН Ду20* | 4692 | 4598.16 | 4504.32 | 4316.64 | 4222.8 | Ду20, Kvs=6,3m³/час, Тмакс 120ºС,Используется с приводом L1ххх, L2ххх | 5536.56
26 | Клапан регулир. 2(3)-ход Хонивел Ду25 | 6996 | 6856.08 | 6716.16 | 6436.32 | 6296.4 | Кvs4,0м³/ч, Тмакс130ºС, Используется с приводом L1ххх, L2ххх | 8255.28
27 | Клапан регулир. 2(3)-ход Хонивел Ду25 | 6732 | 6597.36 | 6462.72 | 6193.44 | 6058.8 | Кvs6,3м³/ч, Тмакс130ºС, Используется с приводом L1ххх, L2ххх | 7943.76
28 | Клапан регулир. 2(3)-ход Хонивел Ду25 | 6996 | 6856.08 | 6716.16 | 6436.32 | 6296.4 | Кvs10,0м³/ч, Тмакс130ºС, Используется с приводом L1ххх, L2ххх | 8255.28
29 | Клапан регулир. 2(3)-ход Хонивел Ду32 | 9218 | 9033.64 | 8849.28 | 8480.56 | 8296.2 | Кvs16,0м³/ч, Тмакс130ºС, Используется с приводом L1ххх, L2ххх | 10877.24
30 | Клапан регулир. 2(3)-ход Хонивел Ду40 | 15760 | 15444.8 | 15129.6 | 14499.2 | 14184 | Кvs25,0м³/ч, Тмакс130ºС, Используется с приводом L1ххх, L2ххх | 18596.8
31 | Пульт - индикатор Р610* | 3349.5 | 3282.51 | 3215.52 | 3081.54 | 3014.55 | Пульт - индикатор для работы с тепло регулятором "РУДИ***" до версии 603 | 3952.41
32 | Пульт-индикатор универсальный ПУР610 | 4410 | 4194.912 | 3969 | 3763.2 | 3660.3 | Пульт - индикатор для работы с тепло регулятором "РУДИ***" | 5203.8
33 | Адаптер связи АСР612М | 2998.8 | 2852.5402 | 2698.92 | 2558.976 | 2489.004 | Адаптер удалённой связи. | 3538.584
34 | Блок реле РБ2 | 900 | 856.1045 | 810 | 768 | 747 | Два реле на з/р, Uпит = 24В, Iн= 8А, Uн = -100В; ~ 220В | 1062
Сроки поставки, не более : Клапаны до 8 недель, прочее до 3 недель.
* | Позиции помеченнык знаком относятся к устаревшим, не рекомендуется применять для новых объектов