ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“ЖелДорСтрой”

| Юр. адрес: г.Кемерово пр.Комсомольский 49-22 тел./факс 8(3842)76-26-60 сот. 8-950-271-5045 Е-mail:evg23730@yandex.ru | ИНН\КПП 4205092793/420501001 Кемеровский филиал ОАО”Банк Москвы” г.Кемерово к/с 30101810700000000743 р/с 40702810700530004283 БИК 043207743 |
| --- | --- |

.

| № | Наименование товара | Ед. изм | Стоимость, с НДС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прямогонный бензин | т | 19 000 руб. | БЕНЗИН ПРЯМОГОННЫЙ — под прямогонным бензином понимаются бензиновые фракции, полученные в результате переработки нефти, газового конденсата, попутного нефтяного газа, природного газа. |
| 2 | Дизельное топливо (технологическое) лет. | т | 27 500 руб. | Цетановое число-46.9, Вязкость-3.814, Сера-0.258 Фракционный состав: Тем. отгона 50%, не выше- 266 С Тем. отгона 95%, не выше- 352 |
| 3 | Мазут М-100 | т | 11 000 руб. | Топочный мазут 100, III вида, малозольный-1.46% с температурой застывания 25 С, соответствует ГОСТ 10585-99 |
| 4 | Уголь каменный марки Г | т | 78 $ | Влага%-8.2, Зола%-7.1, Сера%-0.45, Тем.сгорания-6912 |
| 5 | Концентрат угольный марки ГЖО ОК I | т | 80$ | Влага%-8.9, Зола%-9.0, Сера%-0.29, Тем.сгорания-6778 |
| 6 | Жидкая теплоизоляция «Корунд» | л | от 340 руб. | 1мм заменяет 50-60 мм мин.ваты |
| 7 | Жидкая теплоизоляция «Магнитерм» | л | от 420 руб. | Предназначен для окраски теплопроводов, газопроводов, металлических дымовых труб, деталей двигателей, корпусов и механизмов судов, и т.д. подвергающихся в процессе монтажа и эксплуатации воздействию температур от -60 до +600° С и воздействию агрессивных факторов: минерального масла, нефтепродуктов, солей. |
| 8 | Антикоррозийные мастики «Вектор» | кг | от 330 руб. | Мастики «Вектор» предназначены для формирования комплексного многослойного покрытия.(далее КМП) на стальных трубах и металлических конструкциях тепловых сетей, увеличивающего срок службы трубопроводов тепловых сетей канальной прокладки |
| 9 | Антикоррозийная мастика «Магистраль» | кг | от 350 руб. | Сравнительно низкая стоимость, 1м2-150руб, изготовления защитного покрытия при высоких защитных свойствах. Композиция «Магистраль» вообще не содержит растворителей; |
| 10 | Гидроизоляционнык работы | п.м | от 250 руб. | Гидроизоляция которая останавливает РОДНИКИ-проникающего действия. |
| 11 | Материалы верхнего строение пути (МВСП) | т | от 18 000 руб. | Стрелочные переводы, рельсы, скрепления, метизы и т.д. |

С уважением директор ООО « ЖДС »                                                       Витковский Е.Э.