### Прайс-лист на электросчетчики

### Производство ОАО «Концерн Энергомера»

Однофазные многотарифные счетчики активной энергии

| Тип | Кл. точн. | U | Iном-Iмакс | Характеристики | Корпус | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Цена произво дителя | 20-50 тыс. руб. | 50-100 тыс. руб. | более 100 тыс. руб. |
| СЕ102 | 1,0 | 230 | 5-60А | O-ИК-канал K-телеметрический выход | R5 | 1310 | 1250 | 1200 | 1150 |
| СЕ102 | 1,0 | 230 | 5-60А | O-ИК-канал, K-телеметрический выход V-контроль вскрытия клеммной крышки | S6 | 1310 | 1250 | 1200 | 1150 |
| СЕ102 | 1,0 | 230 | 5-60А | A- RS485 K-телеметрический выход | R5 | 1452 | 1400 | 1350 | 1300 |
| СЕ102 | 1,0 | 230 | 5-60А | A- RS485 O-ИК-канал K-телеметрический выход S-реле сигнализации (доп.) V-контроль вскрытия клеммной крышки Z-исполнение с расширенным набором функций | S7 | 2098 | 2050 | 2000 | 1950 |
| СЕ201 | 1,0 | 220 | 5-60А | J-Оптопорт A- RS485 Q- реле сигнализации(доп.) Z-исполнение с расширенным набором функций | S7 | 2277 | 2220 | 2170 | 2120 |
| Счётчик электроэнергии однофазный многотарифный с PLС-модемом и реле управления нагрузкой 60А |
| СЕ102 | 1,0 | 230 | 5-60А | O-ИК-канал K-телеметрический выход Q-реле управления нагрузкой P-PLС-модем Z-исполнение с расширенным набором функций | R8 | 3596 | 3550 | 3500 | 3450 |
| Трёхфазные многотарифные счетчики активной энергии 4 тарифа, 4 профиля нагрузок, контроль параметров сети, управление нагрузкой, электронная пломба |
| СЕ301 | 0,5S | 57,7В230В | 5-10А | J-оптопорт А-RS485 или Е-RS232 V- контроль вскрытия клеммной крышки Z- исполнение счётчика с дополнительным набором данных | S31 | 4419 | 4350 | 4300 | 4250 |
|  | 1,0 | 230B | 5-60A |  | S31 | 4269 | 4200 | 4150 | 4100 |
|  | 1,0 | 230B | 5-100A |  | S31 | 4419 | 4350 | 4300 | 4250 |
|  | 1,0 | 230B | 5-100А |  | R33 | 3276 | 3150 | 3100 | 2900 |
|  | 1,0 | 230B | 5-60А |  | R33 | 3130 | 3000 | 2900 | 2800 |
|  | 0,5S |  | 5-10A |  | R33 | 3276 | 3150 | 3100 | 2900 |

______Корпус для  монтажа на плоскость _____                    ____________Корпус  для  монтажа на DIN-рейку__________

S7                      S6                        S31                                   R5                              R33                           R31 (R8)

2 из 3

# Text boxes

(3812) 40-80-72

# uchetenergo@mail.ru

www.uchetenergo.ru

ICQ 309309551

# ООО «Компания Учетэнерго»

Официальный Дилер

ЗАО «Энергомера»

г. Омск

Гарантия на счетчики СЕ102 - 3 года, СЕ301 – 3 года

Межповерочный интервал СЕ102 – 16 лет, СЕ301 - 10 лет