КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

(КСО-386, КСО-366)

## Назначение изделия

Предназначены для комплектации распределительных устройств  напряжением 6 или 10 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с изолированной нейтралью. Камеры стационарные, одностороннего обслуживания, для установки только в специальных электротехнических помещениях.

Габаритные размеры КСО-366, мм:

Высота………………….……………………………..……….2080

Ширина …………….…………………………………...…….1000/500

Глубина……………….………………………………..………1000

Габаритные размеры КСО-386, мм:

Высота………………….……………………………..……….1800

Ширина …………….…………………………………...…….800/500

Глубина……………….………………………………..………800

# Text boxes

Изготовитель:  ООО «ЭТК «Потенциал», г.Омск, Россия

тел./факс (3812) 324-692  E-mail: adstepurin@mail.ru