Установки соответствуют стандартам на конденсаторные установки и компоненты (ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 27389-87 и ГОСТ 1282-88) и выполняются по ТУ 3414-001-52734000-04

АКУ комплектуются только современными электротехническими компонентами немецкого концерна Epcos (бывшее подразделение Siemens), специально разработанными для КРМ:

- малогабаритные "сухие" самовосстонавливающиеся конденсаторы, выдерживающие 200-кратную перегрузку по току и 30%-ое перенапряжение. Срок их эксплуатации 150 000 часов (17 лет)

- малогабаритные конденсаторные контакторы, не создающие бросков тока

- надежный многофункциональный немецкий микропроцессорный регулятор с русскоязычной инструкцией пользователя.

- регулятор EPCOS прост в эксплуатации, на дисплее регулятора отображаются все параметры сети и самой АКУ

По желанию заказчика мы изготовим АКУ необходимой мощности и с указанным шагом регулирования (для более точной компенсации, либо, наоборот, - для удешевления АКУ), климатическое исполнение УХЛ1; УХЛ2; УХЛ3,УХЛ4, Защита от внешнего воздействия IP-21;IP31, IP-54; IP-55

Срок поставки: 10-16  дней.

| Тип | Цена | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Конденсаторной установки | с НДС 18% | габариты, наличие вентиляторов и ТЕН (нагреватель), |
|  | IP31 | IP54 | количество шкафов |
| АКУ-0.4-5-2,5 УХЛ3 | 20000 | 21000 | ВхШхГ 700х600х240мм |
| АКУ-0.4-10-2,5 УХЛ3 | 25000 | 26000 | ВхШхГ 700х600х240мм |
| АКУ-0.4-10-5 УХЛ3 | 25000 | 26000 | ВхШхГ 700х600х240мм |
| АКУ-0.4-12,5-2,5 УХЛ3 | 25000 | 26000 | ВхШхГ 700х600х240мм |
| АКУ-0.4-15-2,5 УХЛ3 | 30000 | 31000 | ВхШхГ 900х800х280мм |
| АКУ-0.4-15-5 УХЛ3 | 30000 | 31000 | ВхШхГ 700х600х240мм |
| АКУ-0.4-15-7,5 УХЛ3 | 30000 | 31000 | ВхШхГ 700х600х240мм |
| АКУ-0.4-20-2,5 УХЛ3 | 30000 | 31000 | ВхШхГ 900х800х280мм |
| АКУ-0.4-20-5 УХЛ3 | 30000 | 31000 | ВхШхГ 700х600х240мм |
| АКУ-0.4-20-10 УХЛ3 | 30000 | 31000 | ВхШхГ 700х600х240мм |
| АКУ-0.4-25-2,5 УХЛ3 | 30000 | 31000 | ВхШхГ 900х800х280мм |
| АКУ-0.4-25-5 УХЛ3 | 30000 | 31000 | ВхШхГ 700х600х240мм |
| АКУ-0.4-25-12,5 УХЛ3 | 30000 | 31000 | ВхШхГ 700х600х240мм |
| АКУ-0.4-30-2,5 УХЛ3 | 31000 | 32000 | ВхШхГ 900х800х280мм |
| АКУ-0.4-30-5 УХЛ3 | 30000 | 31000 | ВхШхГ 700х600х240мм |
| АКУ-0,4-30-10-УХЛ3 | 30000 | 31000 | ВхШхГ 700х600х240мм |
| АКУ-0,4-35-2,5-УХЛ3 | 32000 | 33000 | ВхШхГ 900х800х280мм |
| АКУ-0,4-35-5-УХЛ3 | 30000 | 31000 | ВхШхГ 700х600х240мм |
| АКУ 0.4-37,5-2.5 УХЛ3 | 32000 | 33000 | ВхШхГ 900х800х280мм |
| АКУ 0.4-37,5-12.5 УХЛ3 | 29000 | 30000 | ВхШхГ 700х600х240мм |
| АКУ-0.4-40-2,5-УХЛ3 | 33000 | 34000 | ВхШхГ 900х800х280мм |
| АКУ-0.4-40-5-УХЛ3 | 31000 | 32000 | ВхШхГ 900х800х280мм |
| АКУ-0,4-40-10-УХЛ3 | 30000 | 31000 | ВхШхГ 700х600х240мм |
| АКУ-0,4-40-20-УХЛ3 | 30000 | 31000 | ВхШхГ 700х600х240мм |
| АКУ-0,4-45-2,5-УХЛ3 | 34000 | 35000 | ВхШхГ 900х800х280мм |
| АКУ-0,4-45-5-УХЛ3 | 32000 | 33000 | ВхШхГ 900х800х280мм |
| АКУ-0,4-45-15-УХЛ3 | 31000 | 32000 | ВхШхГ 700х600х240мм |
| АКУ-0,4-50-5-УХЛ3 | 34000 | 35000 | ВхШхГ 900х800х280мм |
| АКУ-0,4-50-10-УХЛ3 | 33000 | 34000 | ВхШхГ 700х600х240мм |
| АКУ 0.4-50-12.5 УХЛ3 | 32000 | 33000 | ВхШхГ 700х600х240мм |
| АКУ 0.4-50-25 УХЛ3 | 31000 | 32000 | ВхШхГ 700х600х240мм |
| АКУ 0.4-55-5 УХЛ3 | 35000 | 36000 | ВхШхГ 900х800х280мм |
| АКУ-0.4-60-5-У3 | 38000 | 39000 | ВхШхГ 900х800х280мм |
| АКУ-0,4-60-10-УХЛ3 | 37000 | 38000 | ВхШхГ 900х800х280мм |
| АКУ-0,4-60-15-УХЛ3 | 36000 | 37000 | ВхШхГ 900х800х280мм |
| АКУ-0,4-60-20-УХЛ3 | 35000 | 36000 | ВхШхГ 900х800х280мм |
| АКУ 0.4-62,5-12.5 УХЛ3 | 38000 | 39000 | ВхШхГ 900х800х280мм |
| АКУ-0,4-70-5-УХЛ3 | 40000 | 41000 | ВхШхГ 900х800х280мм |
| АКУ-0,4-70-10-УХЛ3 | 39000 | 40000 | ВхШхГ 900х800х280мм |
| АКУ-0.4-75-5-У3 | 45000 | 46000 | ВхШхГ 900х800х280мм |
| АКУ 0.4-75-12.5 УХЛ3 | 43000 | 44000 | ВхШхГ 900х800х280мм |
| АКУ 0.4-75-25 УХЛ3 | 42000 | 43000 | ВхШхГ 900х800х280мм |
| АКУ-0.4-80-5 УХЛ3 | 46000 | 47000 | ВхШхГ 1000х800х300 или 1300х800х450мм |
| АКУ-0.4-80-10 УХЛ3 | 45000 | 46000 | ВхШхГ 900х800х280 или 1000х800х300мм |
| АКУ-0.4-80-20 УХЛ3 | 44000 | 45000 | ВхШхГ 900х800х280 или 1000х800х300мм |
| АКУ-0,4-90-5-УХЛ3 | 49000 | 50000 | ВхШхГ 900х800х280 или 1000х800х300мм |
| АКУ-0,4-90-10-УХЛ3 | 47000 | 48000 | ВхШхГ 900х800х280 или 1000х800х300мм |
| АКУ-0.4-90-15-УХЛ3 | 46000 | 47000 | ВхШхГ 900х800х280 или 1000х800х300мм |
| АКУ 0.4-100-10 УХЛ3 | 56000 | 57000 | ВхШхГ 900х800х280 или 1000х800х300мм |
| АКУ 0.4-100-12.5 УХЛ3 | 55000 | 56000 | ВхШхГ 900х800х280 или 1000х800х300мм |
| АКУ-0.4-100-20 УХЛ3 | 54000 | 55000 | ВхШхГ 900х800х280 или 1000х800х300мм |
| АКУ 0.4-100-25 УХЛ3 | 53000 | 54000 | ВхШхГ 900х800х280 или 1000х800х300мм |
| АКУ 0.4-110-10 УХЛ3 | 53000 | 54000 | ВхШхГ 900х800х280 или 1000х800х300мм |
| АКУ 0.4-120-10 УХЛ3 | 56000 | 58000 | ВхШхГ 1000х800х300 мм |
| АКУ-0.4-120-20 УХЛ3 | 55000 | 57000 | ВхШхГ 1000х800х300 мм |
| АКУ 0.4-125-12.5 УХЛ3 | 58000 | 60000 | ВхШхГ 1000х800х300 мм |
| АКУ 0.4-125-25 УХЛ3 | 55000 | 57000 | ВхШхГ 1000х800х300 мм |
| АКУ 0.4-130-10 УХЛ3 | 59000 | 61000 | ВхШхГ 1000х800х300 мм |
| АКУ 0.4-140-10 УХЛ3 | 61000 | 63000 | ВхШхГ 1000х800х300 мм |
| АКУ 0.4-140-20 УХЛ3 | 60000 | 62000 | ВхШхГ 1000х800х300 мм |
| АКУ 0.4-150-10 УХЛ3 | 64000 | 66000 | ВхШхГ 1000х800х300 мм |
| АКУ 0.4-150-12.5 УХЛ3 | 62000 | 64000 | ВхШхГ 1000х800х300 мм |
| АКУ 0.4-150-25 УХЛ3 | 61000 | 63000 | ВхШхГ 1000х800х300 мм |
| АКУ 0.4-150-50 УХЛ3 | 60000 | 62000 | ВхШхГ 1000х800х300 мм |
| АКУ 0.4-175-12.5 УХЛ3 | 81000 | 83000 | ВхШхГ 1000х800х300 или 1300х800х450мм |
| АКУ 0.4-175-25 УХЛ3 | 79000 | 81000 | ВхШхГ 1000х800х300 мм |
| АКУ 0.4-180-10 УХЛ3 | 85000 | 87000 | ВхШхГ 1300х800х450мм |
| АКУ 0.4-180-20 УХЛ3 | 84000 | 86000 | ВхШхГ 1000х800х300 мм |
| АКУ 0.4-180-30 УХЛ3 | 83000 | 85000 | ВхШхГ 1000х800х300 мм |
| АКУ 0.4-200-10 УХЛ3 | 88000 | 90000 | ВхШхГ 1300х800х450мм |
| АКУ 0.4-200-12.5 УХЛ3 | 88000 | 90000 | ВхШхГ 1300х800х450мм |
| АКУ-0.4-200-20 УХЛ3 | 89000 | 91000 | ВхШхГ 1300х800х450мм |
| АКУ 0.4-200-25 УХЛ3 | 87000 | 89000 | ВхШхГ 1000х800х300 мм |
| АКУ 0.4-200-50 УХЛ3 | 85000 | 87000 | ВхШхГ 1000х800х300 мм |
| АКУ 0.4-225-12.5 УХЛ3 | 89000 | 92000 | ВхШхГ 1300х800х450мм |
| АКУ 0.4-225-25 УХЛ3 | 88000 | 91000 | ВхШхГ 1000х800х450мм |
| АКУ 0.4-240-10 УХЛ3 | 97000 | 100000 | ВхШхГ 1300х800х450мм |
| АКУ 0.4-240-20 УХЛ3 | 96000 | 99000 | ВхШхГ 1300х800х450мм |
| АКУ 0.4-240-40 УХЛ3 | 95000 | 98000 | ВхШхГ 1300х800х450мм |
| АКУ 0.4-250-10 УХЛ3 | 101000 | 104000 | ВхШхГ 1300х800х450мм |
| АКУ 0.4-250-12,5 УХЛ3 | 100000 | 103000 | ВхШхГ 1300х800х450мм |
| АКУ 0.4-250-25 УХЛ3 | 98000 | 102000 | ВхШхГ 1300х800х450мм |
| АКУ 0.4-250-50 УХЛ3 | 97000 | 101000 | ВхШхГ 1000х800х300 или 1300х800х450мм |
| АКУ 0.4-275-12,5 УХЛ3 | 104000 | 108000 | ВхШхГ 2000х800х450мм |
| АКУ 0.4-275-25 УХЛ3 | 103000 | 107000 | ВхШхГ 1300х800х450мм |
| АКУ-0.4-300-10 УХЛ3 | 110000 | 114000 | ВхШхГ 2000х800х450мм |
| АКУ-0.4-300-12,5 УХЛ3 | 109000 | 113000 | ВхШхГ 2000х800х450мм |
| АКУ 0.4-300-25 УХЛ3 | 106000 | 111000 | ВхШхГ 1300х800х450мм |
| АКУ 0.4-300-50 УХЛ3 | 105000 | 108000 | ВхШхГ 1300х800х450мм |
| АКУ 0.4-325-12.5 УХЛ3 | 112000 | 117000 | ВхШхГ 2000х800х450мм |
| АКУ 0.4-325-25 УХЛ3 | 110000 | 115000 | ВхШхГ 2000х800х450мм |
| АКУ 0.4-350-12.5-УХЛ3 | 121000 | 126000 | ВхШхГ 2000х800х450мм |
| АКУ 0.4-350-25-УХЛ3 | 120000 | 125000 | ВхШхГ 2000х800х450мм |
| АКУ 0.4-350-50-УХЛ3 | 118000 | 123000 | ВхШхГ 2000х800х450мм |
| АКУ 0.4-375-25-УХЛ3 | 125000 | 130000 | ВхШхГ 2000х800х450мм |
| АКУ 0.4-400-20-УХЛ3 | 140000 | 145000 | ВхШхГ 2000х800х450мм |
| АКУ 0.4-400-25-УХЛ3 | 138000 | 143000 | ВхШхГ 2000х800х450мм |
| АКУ 0.4-400-50-УХЛ3 | 134000 | 139000 | ВхШхГ 2000х800х450мм |
| АКУ 0.4-425-25-УХЛ3 | 146000 | 151000 | ВхШхГ 2000х800х450мм |
| АКУ 0.4-450-25-УХЛ3 | 150000 | 155000 | ВхШхГ 2000х800х450мм |
| АКУ 0.4-450-50-УХЛ3 | 149000 | 154000 | ВхШхГ 2000х800х450мм |
| АКУ 0.4-475-25-УХЛ3 | 154000 | 159000 | ВхШхГ 2000х800х450мм |
| АКУ 0.4-500-25-УХЛ3 | 165000 | 170000 | ВхШхГ 2000х800х450мм |
| АКУ 0.4-500-50-УХЛ3 | 163000 | 168000 | ВхШхГ 2000х800х450мм |
| АКУ 0.4-525-25-УХЛ3 | 185000 | 189000 | В 2-х шкафах 1300х800х450мм |
| АКУ 0.4-550-25-УХЛ3 | 194000 | 198000 | В 2-х шкафах 1300х800х450мм |
| АКУ 0.4-550-50-УХЛ3 | 193000 | 197000 | В 2-х шкафах 1300х800х450мм |
| АКУ 0.4-575-25-УХЛ3 | 195000 | 199000 | В 2-х шкафах 1300х800х450мм |
| КРМ 0.4-600-25 УХЛ3 | 199000 | 203000 | В 2-х шкафах 1300х800х450мм |
| АКУ-0.4-600-50-УХЛ3 | 197000 | 201000 | В 2-х шкафах 1300х800х450мм |
| АКУ-0.4-650-25-УХЛ3 | 221000 | 229000 | В 2-х шкафах 2000х800х450 и 1300х800х450 |
| АКУ-0.4-650-50-УХЛ3 | 223000 | 230000 | В 2-х шкафах 2000х800х450 и 1300х800х450 |
| АКУ-0.4-700-25-УХЛ3 | 237000 | 244000 | В 2-х шкафах 2000х800х450 и 1300х800х450 |
| АКУ-0.4-700-50-УХЛ3 | 234000 | 241000 | В 2-х шкафах 2000х800х450 и 1300х800х450 |
| АКУ-0.4-750-25-УХЛ3 | 250000 | 257000 | В 2-х шкафах 2000х800х450 и 1300х800х450 |
| АКУ-0.4-750-50-УХЛ3 | 247000 | 254000 | В 2-х шкафах 2000х800х450 и 1300х800х450 |
| АКУ-0.4-800-25-УХЛ3 | 256000 | 264000 | В 2-х шкафах 2000х800х450 |
| АКУ-0.4-800-50-УХЛ3 | 254000 | 262000 | В 2-х шкафах 2000х800х450 |
| АКУ-0.4-850-25-УХЛ3 | 266000 | 274000 | В 2-х шкафах 2000х800х450 |
| АКУ-0.4-850-50-УХЛ3 | 264000 | 272000 | В 2-х шкафах 2000х800х450 |
| АКУ-0.4-900-25-УХЛ3 | 276000 | 284000 | В 2-х шкафах 2000х800х450 |
| АКУ-0.4-900-50-УХЛ3 | 274000 | 282000 | В 2-х шкафах 2000х800х450 |
| АКУ-0.4-1000-25-УХЛ3 | 323000 | 331000 | В 2-х шкафах 2000х800х450 |
| АКУ-0.4-1000-50-УХЛ3 | 321000 | 329000 | В 2-х шкафах 2000х800х450 |
| АКУ-0.4-1200-50-УХЛ3 | 394000 | 403000 | В 2-х шкафах 2000х800х450 |
| АКУ-0.4-1400-50-УХЛ3 | 465000 | 474000 |  |
| АКУ-0.4-1600-50-УХЛ3 | 518000 | 527000 |  |
| АКУ-0.4-1800-50-УХЛ3 | 536000 | 547000 |  |
| АКУ-0.4-2000-50-УХЛ3 | 639000 | 650000 | В 4-х шкафах 2000х800х450 |

# Text boxes

197101,      г. Санкт-Петербург

Ул. Кронверкская 23, литер А

Тел/факс:(812)  232 - 90 - 62

Моб: +7 921 422-68-45

E-mail:   n-w-e@mail.ru

Норд Вест Электро +

Производство электротехнической продукции

www.nweplus.ru