193230, г. Санкт-Петербург,

ул. Крыленко, д. 3А

Тел.: 447-40-97, 585-74-32

www.jupiter-stroy.spb.ru

E-mail:Jupiter-stroy@inbox.ru

Размеры дверей могут иметь другие размеры кратные 10 мм

| Прайс-лист от 01.08.2011 г. |
| --- |
| Наименование | Огнестой-кость, мин. | Габаритные размеры, мм | Цена за шт. с НДС, руб. |
|  |  | От | До |  |
| Дверь противопожарная EI-30 | 30 | 1500х770 | 1900х900 | 12 400 |
|  |  | 1910х910 | 2200х1000 | 12 700 |
|  |  | 2210х1010 | 2400х1210 | 13 700 |
| Дверь противопожарная EI-60 | 60 | 1500х700 | 1900х900 | 12 900 |
|  |  | 1910х910 | 2200х1000 | 13 200 |
|  |  | 2210х1010 | 2300х1150 | 14 700 |
| Дверь противопожарная EI-60 две створки | 60 | 1500х1200 | 2100х1300 | 21 100 |
|  |  | 2110х1310 | 2400х1500 | 24 100 |
| Дверь противопожарная EIS60 две створки дымогазонепроницаемая остекленная до 25% * | 60 стекло размер 300х400 мм Pyrobel | 1500х1200 | 2100х1300 | 24100 |
|  |  | 2110х1310 | 2400х1610 | 27100 |
| Люк противопожарный EI-60 | 60 | 770х770 | 1210х940 | 8 000 |
|  |  | 1210х1100 | 1210х1210 | 9 500 |
| Учтена стоимость стандартного стекла Pyrobel 25 3000-00 рублей В стоимости противопожарных дверей и люков учтено: - Коробка гнуто-сварная, заполненная противопожарной ватой Paroc; - Дверное полотно 2-х листовое из сталей марок ст. 08ПС снаружи – 2 мм (1,5 мм для EI-60) внутри – 1,5 мм; - Замок врезной противопожарный с нажимной ручкой; для люков – задвижка со складывающейся ручкой; Покраска порошковым покрытием по RAL - Петли на подшипниках, Лента противопожарная; Лента уплотнительная по периметру. |
| Дверь металлическая утепленная |  | 1900х900 | 2100х1000 | 10 500 |
|  |  | 2110х1010 | 2300х1050 | 11 500 |
| Дверь металлическая утепленная две створки |  | 1900х1210 | 2100х1300 | 15 500 |
|  |  | 2110х1310 | 2200х1400 | 16 500 |
|  |  | 2210х1410 | 2300х1600 | 18 500 |
| Дверь металлическая утепленная С ламинированным ДСП | вход в квартиру | 1900х900 | 2200х1000 | 12500 |
| Дверь металлическая утепленная две створки остекленная (армированное стекло; размер остекления до 25% от двери)* |  | 2100х1200 | 2200х1300 | 19 600 |
|  |  | 2210х1310 | 2300х1500 | 23 500 |
| В стоимости металлических утепленных дверей учтено: - Коробка гнуто-сварная, - Лента уплотнительная по периметру; - Дверное полотно, утепленное минплитой, 2-х листовое из сталей марок ст. 08ПС снаружи – 1,5 мм, внутри – от 1,2 до 1,5 мм с вальцованной кромкой толщиной от 4,2 до 4,5 мм; - Замок врезной с ручкой, петли на подшипниках; Шпингалеты внутренние скрытые – 2 шт. на дверь. *Дополнительное остекление – 1500 руб./шт. |  | Габарит: 1250х1250 |
| Решетка жалюзийная |  |  | 2 100 |
| Комплект наличников для дверей |  |  | 1 300 |
| Комплект наличников для окон |  |  | 700 |
| Монтаж дверей одна створка |  |  |  | 3 500 |
| Монтаж дверей две створки |  |  |  | 4 000 |
| Монтаж люков |  |  |  | 2 500 |
| Доводчик |  |  |  | 1 500 |
| Пена DEN BRAVEN баллон | EI-60 | 700 мл. |  | 470 |
| Термолента MARVON |  | м.п. |  | 50 |

- Доставка по Санкт-Петербургу –  1500 руб. При заказе от 10 шт. – бесплатно

| Наименование | Стоимость изготовления самовывоз, Руб./тн. | Стоимость с покраской Руб./тн. | Стоимость с монтажом и покраской Руб/тн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Балконы, лестничные ограждения | 70000 | 75000 | 85000 |  |
| Ограждения крыши, козырьки | 70000 | 75000 | 85000 |  |
| Лифтовые порталы 2100х1200мм цена за комплект ширина 200мм глубина 250 мм | 2100 руб/комп. |  | Монтаж-2000 руб/комп. |  |